## Сводка
document_id | document_name | total_pages | specification_pages | drawing_pages | scheme_pages | title_pages | other_pages | parsed_at
33 | фывапро | 157 | 6 | 134 | 2 | 15 | 0 | 2026-05-14T20:32:45.740075

## Спецификации
Страница | Разрешение Обозначение | 03-23-ОГР01.1-ЭОМ1.1 | Колонка_3 | Колонка_4 | Колонка_5 | Колонка_6 | Колонка_7 | Позиция | Наименование | Лист | Колонка_2 | Позиция Наименование и технические характиристики Тип, марка оборудования обозначение документа и номер опросного листа
3 | 99/03-25
3 | 1 1.1-1.2 | Обновлена ведомость рабочих чертежей | 4
3 | 1 | 1.3 | Обновлены общие указания | 4
3 | 1 | 3 | Обновлена схема щита квартирного | 4
3 | 1 | 4 | Обновлена схема заземления и уравнивания потенциалов | 4
3 | 58-61, 70-73, 83-86, 100-103
3 | 1 | Удалены датчики освещения ЛК | 4
3 | 62-69, 74-82, 87-99, 104-118
3 | 1 | Обновлены планы освещения МОП | 4
3 | 1 | 119-123 | Обновлено расположение элементов молниезащиты здания | 4
3 | 35.1, 63.1, 64.1, 65.1-65.6, 76.1-76.5, 93.1, 110.1, 129, 130
3 | 1 | Добавлены новые листы | 4
3 | 1 | 5-43, 45-56 | Заменен провод силовой в составе ДСУП | 4
3 | 1 | 03-23-ОГР01.1-ЭОМ1.1.СО
3 | Обновлена спецификация оборудования 1-5 4 1
3 | Согласовано: | Изм.внес Составил ГИП Утв. | Попова | Игнатченко | "Строительное Проектирование "КУБ" | ООО | Лист Листов
3 | Бойко Новиков
153 | [7 empty] | Наименова | ние и технические характиристики Тип, марка оборудования
153 | [7 empty] | обозначен | ие документа и номер
153 | [7 empty] | опросного | листа Код оборудования, изделия, материала Завод - изготовитель Единица измерения
153 | [7 empty] | Количеств | о Масса единицы, кг.
153 | [7 empty] | Примечани | е 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16А, 1р, С, 4,5кА - 4 шт ВА47-29 IEK 10А, 1р, С, 4,5кА - 1 шт ВА47-29 IEK - устройство защитного отключения 40А, 2Р, 30мА - 1 шт. УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА IEK - устройство защитного отключения 16А, 2Р, 30мА - 1 шт. УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА IEK ЩК2 Щит квартирный 12 мод. белый с черной дверцей с заглушками, шинами,
153 | [7 empty] | перегород | ками, рейками, фиксаторами: - встраиваемый
153 | [7 empty] | ЩРВ-П-12 | IP41 IEK компл. 332 В комплекте с ЩК: - KARAT УЗДП с выключателем автоматическим дифференциального тока 1Р+N С 63А 100мА тип А IEK
153 | [7 empty] | KA-DP12-1 | -063-C-100-A IEK - выключатель нагрузки 63А, 1р - 1 шт ВН-32 IEK - автоматические выключатели отходящих линий: 32А, 1р, С, 4,5кА - 1 шт ВА47-29 IEK 16А, 1р, С, 4,5кА - 5 шт ВА47-29 IEK 10А, 1р, С, 4,5кА - 1 шт ВА47-29 IEK - устройство защитного отключения 40А, 2Р, 30мА - 1 шт. УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА IEK - устройство защитного отключения 16А, 2Р, 30мА - 1 шт. УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА IEK
153 | [7 empty] | Заземлени | е и система уравнивания потенциалов Полоса стальная 5х40мм, горячеоцинкованная сталь ГОСТ 103-2006 NC2405 DKC м 1400
153 | [7 empty] | Наружный | контур (запас 5%) Пруток d8мм, горячеоцинкованная сталь ГОСТ 103-2006 NC1008 DKC м 6710 Опуски, МЗ (запас 5%)
153 | [7 empty] | Скоба-дер | жатель полосы с болтом ND2310 DKC шт. 5500
153 | [7 empty] | Молниепри | емная мачта, L=6000 NL6000 DKC шт. 11 (см. лист 126)
153 | [7 empty] | Молниепри | емная мачта, L=5000 NL5000 DKC шт. 5 (см. лист 127) Тренога для молниеприемной мачты NL0700 DKC шт. 11 (см. лист 126)
153 | [7 empty] | Бетонное | основание, 40 кг NL0500 DKC шт. 33 (см. лист 126)
153 | [7 empty] | Соедините | ль проводника для молниеприемника NG6606 DKC шт. 16 (см. листы 126-127)
153 | [7 empty] | Настенный | держатель молниеприемной мачты, 42 мм NL0100 DKC шт. 10 (см. лист 127)
153 | [7 empty] | Стандартн | ый анкер со шпилькой М10 СМ441060 DKC шт. 40 (см. лист 127)
153 | [7 empty] | Соедините | ль пруток-пруток, d8мм NG3104 DKC шт. 286
153 | [7 empty] | Контрольн | ый соединитель пруток-полоса NG3203 DKC шт. 27
153 | [7 empty] | Соедините | ль полоса-полоса, 80х80 мм NG3105 DKC шт. 38 1 Зам. 99/03-25 08.2025
154 | [7 empty] | Наименова | ние и технические характиристики Тип, марка оборудования
154 | [7 empty] | обозначен | ие документа и номер
154 | [7 empty] | опросного | листа Код оборудования, изделия, материала Завод - изготовитель Единица измерения
154 | [7 empty] | Количеств | о Масса единицы, кг.
154 | [7 empty] | Примечани | е 1 2 3 4 5 6 7 8 9
154 | [7 empty] | Светотехн | ическое оборудование Крюк для коробки КУ1301, 80х80х1,5мм шт. 2708
154 | [7 empty] | Накладной | светильник LIGHTSTAR Rullo 214437, цвет черный+лампа Philips Essential LED 7-70 Вт E27 ESS LED 7-70Вт 4000К E27 230В R63 Philips
154 | [7 empty] | Lightstar | Group, LEDPremium шт. 854 МОП, рабочее освещение
154 | [7 empty] | Накладной | светильник LIGHTSTAR Rullo 214437, цвет черный+лампа Philips Essential LED 7-70 Вт E27, с БАП ESS LED 7-70Вт 4000К E27 230В R63 Philips
154 | [7 empty] | Lightstar | Group, LEDPremium шт. 729 МОП, аварийное освещение
154 | [7 empty] | Светильни | к
154 | [7 empty] | LIGHTING | PRO Светильник ДСП 1425 40Вт 4000К IP65 1200мм IEK шт. 421 Тех.пом., коридоры кладовых, паркинг
154 | [7 empty] | Светильни | к накладной ДПО 5022Д 8Вт 4000К IP65 IEK шт. 460
154 | [7 empty] | Лифтовые | шахты Блок аварийного питания БАП40-3,0 для LED IEK шт. 116
154 | [7 empty] | Выключате | ль одноклавишный, открытой установки, 220В, 10А, IP44
154 | [7 empty] | EVO10-K01 | -10-DC IEK шт. 395 Тех.пом., кладовые
154 | [7 empty] | Выключате | ль двухклавишный, открытой установки, 220В, 10А, IP44
154 | [7 empty] | EVO20-K01 | -10-DC IEK шт. 3 Коробка разветвительная для открытой установки с клеммником IP20 КРК2701 HEGEL шт 1084 РО Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммами FSB11404 DKC шт 708 АО
154 | [7 empty] | Розеточна | я сеть Коробка уравнивания потенциалов с шиной заземления КУП1101 HEGEL шт. 1101 Квартиры Розетка одноместная, с заземлением, скрытой установки, со шторками, 220 В, IP20, 16А
154 | [7 empty] | РСР14-1-0 | -БрБ IEK шт. 2663 Квартиры Розетка двухместная, с заземлением, скрытой установки, со шторками, 220 В, IP20, 16А
154 | [7 empty] | РСш12-3-Б | рБ IEK шт. 1517 Квартиры Розетка трехместная, с заземлением, скрытой установки, со шторками, 220 В, IP20, 16А IEK шт. 1175 Квартиры Розетка одноместная, с заземлением, скрытой установки, со шторками, крышкой, 220 В, IP44, 16А
154 | [7 empty] | РСбш10-3- | 44-БрБ IEK шт. 696 Квартиры Розетка двухместная, с заземлением, скрытой установки, со шторками, крышкой, 220 В, IP44, 16А
154 | [7 empty] | BR-R26-16 | -44-K01-F IEK шт. 77 Квартиры Коробки разветвительные для полых стен и перегородок КР1202 HEGEL шт 4765 Коробка установочная для полных стен и перегородок КУ1201 HEGEL шт 5565
154 | [7 empty] | Светоогра | ждение
154 | [7 empty] | Универсал | ьная трубостойка для монтажа заградительных огней ЗОМ СДЗО 700мм
154 | [7 empty] | Аэросигна | л шт. 16
154 | [7 empty] | Держатель | сдвоенный для заградительных огней
154 | [7 empty] | Аэросигна | л шт. 16
154 | [7 empty] | Распредел | ительная коробка IP65 IEK шт. 16
154 | [7 empty] | Светозагр | адитльный светильник
154 | [7 empty] | Аэросигна | л шт. 32 Кабели ЭО МОП Кабель силовой с медными жилами;
154 | [7 empty] | полимерно | й композиции ППГнг(А)-HF в изоляции и оболочке из пожаробезопасной безгалогенной полимерной композиции, ГОСТ 31996-2012 3х1,5 м 11685 запас 15% Кабель силовой с медными жилами; ППГнг(А)-FRHF в изоляции и оболочке из пожаробезопасной полимерной композиции ГОСТ 31996-2012 1 Зам. 99/03-25 08.2025
155 | [7 empty] | Наименова | ние и технические характиристики Тип, марка оборудования
155 | [7 empty] | обозначен | ие документа и номер
155 | [7 empty] | опросного | листа Код оборудования, изделия, материала Завод - изготовитель Единица измерения
155 | [7 empty] | Количеств | о Масса единицы, кг.
155 | [7 empty] | Примечани | е 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Кабель силовой с медными жилами;
155 | [7 empty] | полимерно | й композиции ППГнг(А)-HF в изоляции и оболочке из пожаробезопасной безгалогенной полимерной композиции, ГОСТ 31996-2012 3х2,5 м 1880 запас 15% Кабель силовой с медными жилами; ППГнг(А)-FRHF в изоляции и оболочке из пожаробезопасной полимерной композиции ГОСТ 31996-2012 3х2,5 м 910 запас 15%
155 | [7 empty] | Гофрирова | нная труба, не распространяющая горение, наружным диаметром 25мм 71725 DKC м 6510 запас 15% ( для рабочего осв)
155 | [7 empty] | Держатель | с защелкой, д.25мм 51025 DKC шт. 13020 2шт. на 1м
155 | [7 empty] | Гофрирова | нная труба, не распространяющая горение, наружным диаметром 25мм в составе ОКЛ 71725 DKC м 4400 запас 15%( для аварийного осв)
155 | [7 empty] | Держатель | оцинкованный односторонний, д.25 - 26мм 53344 DKC шт. 8800 2шт. на 1м
155 | [7 empty] | Кабель-ка | нал пластиковый ККП 1-1,5 ЭТМ (ТЕХНОЛОГИЯ) м 3 Кабели розеточной сети Кабель силовой с медными жилами;
155 | [7 empty] | полимерно | й композиции ППГнг(А)-HF в изоляции и оболочке из пожаробезопасной безгалогенной полимерной композиции, ГОСТ 31996-2012 3х2,5 м 59615 запас 15% 3х6 м 4520 запас 15% Провод установочный с медной жилой, в изоляции из безгалогенной полимерной
155 | [7 empty] | композици | и ПуГПнг(А)-HF 1х6 м 4285 запас 15% 1х4 м 4405 запас 15%
155 | [7 empty] | Гофрирова | нная труба, не распространяющая горение, наружным диаметром: d=25 мм 71725 DKC м 51830 запас 15% d=32 мм 71732 DKC м 4520 запас 15% d=40 мм 71740 DKC м 16200 запас 15%
155 | [7 empty] | Кабельные | лотки и аксессуары лотков Лоток перфорированный 100х50, L=3000 35262 DKC шт. 575 запас 5% Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 CM100600 DKC шт. 8926 Винт с крестообразным шлицем М6х10 CM010610 DKC шт. 1716
155 | [7 empty] | П-образны | й профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм BPM2903 DKC шт. 3605 Шпилька М8х1000 CM200801 DKC шт. 7210 Шайба с узкими полями М8 CM240800 DKC шт. 14420 Гайка шестигранная М8 CM110800 DKC шт. 14420 1 Зам. 99/03-25 08.2025
156 | [7 empty] | Наименова | ние и технические характиристики Тип, марка оборудования
156 | [7 empty] | обозначен | ие документа и номер
156 | [7 empty] | опросного | листа Код оборудования, изделия, материала Завод - изготовитель Единица измерения
156 | [7 empty] | Количеств | о Масса единицы, кг.
156 | [7 empty] | Примечани | е 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Шайба М6 кузовная DIN9021 CM120600 DKC шт. 7210
156 | [7 empty] | Забивной | анкер М8 CM400830 DKC шт. 7210 Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 CM010616 DKC шт. 7210 1 Зам. 99/03-25 08.2025
157 | [9 empty] | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
157 | [9 empty] | 03-23-ОГР01.1-ЭОМ1.1.СО
157 |  |  | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 CM010616 DKC шт. 7210 | [6 empty] | Шайба М6 кузовная DIN9021 CM120600 DKC шт. 7210 | Забивной анкер М8 CM400830 DKC шт. 7210
157 | [11 empty] | Инв. №подл. Подп. и дата Взам. инв. №
157 | [11 empty] | Согласовано:

## Чертежи
Страница | Обозначение | Название | Формат | Масштаб | Размеры
2 |  | Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Огородный проезд, стр.20 (кадастровый номер 77:02:0021001:40)
4 |  | Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Огородный проезд, стр.20 (кадастровый номер 77:02:0021001:40) | А3
5 |  | 03-23-ОГР01.1-ЭОМ1.1 1.2
10 |  | Секция 1. Этаж 4. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
11 |  | Секция 1. Этаж 5-8. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
12 |  | Секция 1. Этаж 9. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
13 |  | Секция 1. Этаж 10. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
14 |  | Секция 1. Этаж 11. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
15 |  | Секция 1. Этаж 12. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
16 |  | Секция 1. Этаж 13. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
17 |  | Секция 1. Этаж 14. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
18 |  | Секция 1. Этаж 15-16. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
19 |  | Секция 1. Этаж 17-19. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
20 |  | Секция 1. Этаж 20. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
21 |  | Секция 1. Этаж 21. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
22 |  | Секция 1. Этаж 22. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
23 |  | Секция 1. Этаж 23-24. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
24 |  | Секция 1. Этаж 25-26. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
25 |  | Секция 2. Этаж 4. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
26 |  | Секция 2. Этаж 5-6. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
27 |  | Секция 2. Этаж 7-8. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
28 |  | Секция 2. Этаж 9-10. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
29 |  | Секция 2. Этаж 11. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
30 |  | Секция 2. Этаж 12. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
31 |  | Секция 2. Этаж 13. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
32 |  | Секция 2. Этаж 14-16. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
33 |  | Секция 2. Этаж 17-20. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
34 |  | Секция 2. Этаж 21-22. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
35 |  | Секция 2. Этаж 23. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
36 |  | Секция 2. Этаж 24. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
37 |  | Секция 3. Этаж 4. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
38 |  | Секция 3. Этаж 5. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
39 |  | Секция 3. Этаж 6-10. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
40 |  | Секция 3. Этаж 11. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
41 |  | Секция 3. Этаж 12. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
42 |  | Секция 3. Этаж 13-14. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
43 |  | Секция 3. Этаж 15-16. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
44 |  | Секция 3. Этаж 17-19. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
45 |  | Секция 3. Этаж 20. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
46 |  | Секция 3. Этаж 21-22. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
47 |  | Секция 3. Этаж 23-24. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
48 |  | Секция 3. Этаж 25. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
49 |  | Секция 3. Этаж 26. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
50 |  | Секция 3. Этаж 27. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
51 |  | Секция 4. Этаж 4. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
52 |  | Секция 4. Этаж 5-6. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
53 |  | Секция 4. Этаж 7-8. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
54 |  | Секция 4. Этаж 9-10. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
55 |  | Секция 4. Этаж 11. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
56 |  | Секция 4. Этаж 12. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
57 |  | Секция 4. Этаж 13-14. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
58 |  | Секция 4. Этаж 15-16. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
59 |  | Секция 4. Этаж 17-18. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
60 |  | Секция 4. Этаж 19. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
61 |  | Секция 4. Этаж 20-22. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
62 |  | Секция 4. Этаж 23-24. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
63 |  | Секция 4. Этаж 25. План расположения розеток квартир (1:100) | А0
64 |  | Секция 1. Этаж -1. План освещения МОП ( 1 : 100) | А0
65 |  | Секция 1. Этаж 1. План освещения МОП ( 1 : 100) | А0
66 |  | Секция 1. Этаж 2. План освещения МОП ( 1 : 100) | А0
67 |  | Секция 1. Этаж 3. План освещения МОП ( 1 : 100) | А0
68 |  | Секция 1. Этаж 4. План освещения МОП (1:100) | А0
69 |  | Секция 1. Этаж 5-6. План освещения МОП (1:100) | А0
70 |  | Секция 1. Этаж 7-8. План освещения МОП (1:100) | А0
71 |  | Секция 1. Этаж 9. План освещения МОП (1:100) | А0
72 |  | Секция 1. Этаж 10. План освещения МОП (1:100) | А0
73 |  | Секция 1. Этаж 11-12. План освещения МОП (1:100) | А0
74 |  | Секция 1. Этаж 13-15. План освещения МОП (1:100) | А0
75 |  | Секция 1. Этаж 16. План освещения МОП (1:100) | А0
76 |  | Секция 1. Этаж 17-18. План освещения МОП (1:100) | А0
77 |  | Секция 1. Этаж 19-21. План освещения МОП (1:100) | А0
78 |  | Секция 1. Этаж 22. План освещения МОП (1:100) | А0
79 |  | Секция 1. Этаж 23-24. План освещения МОП (1:100) | А0
80 |  | Секция 1. Этаж 25-26. План освещения МОП (1:100) | А0
81 |  | Секция 1. Этаж 27. План освещения МОП (1:100) | А0
82 |  | Секция 1. Этаж 28. План освещения МОП (1:100) | А0
83 |  | Секция 1. Этаж 29. План освещения МОП (1:100) | А0
84 |  | Секция 2. Этаж -1. План освещения МОП ( 1 : 100) | А0
85 |  | Секция 2. Этаж 1. План освещения МОП ( 1 : 100) | А0
86 |  | Секция 2. Этаж 2. План освещения МОП ( 1 : 100) | А0
87 |  | Секция 2. Этаж 3. План освещения МОП ( 1 : 100) | А0
88 |  | Секция 2. Этаж 4. План освещения МОП (1:100) | А0
89 |  | Секция 2. Этаж 5-6. План освещения МОП (1:100) | А0
90 |  | Секция 2. Этаж 7-9. План освещения МОП (1:100) | А0
91 |  | Секция 2. Этаж 10-11. План освещения МОП (1:100) | А0
92 |  | Секция 2. Этаж 12. План освещения МОП (1:100) | А0
93 |  | Секция 2. Этаж 13. План освещения МОП (1:100) | А0
94 |  | Секция 2. Этаж 14-15. План освещения МОП (1:100) | А0
95 |  | Секция 2. Этаж 16. План освещения МОП (1:100) | А0
96 |  | Секция 2. Этаж 17-18. План освещения МОП (1:100) | А0
97 |  | Секция 2. Этаж 19-21. План освещения МОП (1:100) | А0
98 |  | Секция 2. Этаж 22. План освещения МОП (1:100) | А0
99 |  | Секция 2. Этаж 23. План освещения МОП (1:100) | А0
100 |  | Секция 2. Этаж 24. План освещения МОП (1:100) | А0
101 |  | Секция 2. Этаж 25. План освещения МОП (1:100) | А0
102 |  | Секция 3. Этаж -1. План освещения МОП ( 1 : 100) | А0
103 |  | Секция 3. Этаж 1. План освещения МОП ( 1 : 100) | А0
104 |  | Секция 3. Этаж 2. План освещения МОП ( 1 : 100) | А0
105 |  | Секция 3. Этаж 3. План освещения МОП ( 1 : 100) | А0
106 |  | Секция 3. Этаж 4. План освещения МОП (1:100) | А0
107 |  | Секция 3. Этаж 5-6. План освещения МОП (1:100) | А0
108 |  | Секция 3. Этаж 7-9. План освещения МОП (1:100) | А0
109 |  | Секция 3. Этаж 10. План освещения МОП (1:100) | А0
110 |  | Секция 3. Этаж 11-12. План освещения МОП (1:100) | А0
111 |  | Секция 3. Этаж 13-15. План освещения МОП (1:100) | А0
112 |  | Секция 3. Этаж 16. План освещения МОП (1:100) | А0
113 |  | Секция 3. Этаж 17-18. План освещения МОП (1:100) | А0
114 |  | Секция 3. Этаж 19-21. План освещения МОП (1:100) | А0
115 |  | Секция 3. Этаж 22-24. План освещения МОП (1:100) | А0
116 |  | Секция 3. Этаж 25-26. План освещения МОП (1:100) | А0
117 |  | Секция 3. Этаж 27. План освещения МОП (1:100) | А0
118 |  | Секция 3. Этаж 28. План освещения МОП (1:100) | А0
119 |  | Секция 3. Этаж 29. План освещения МОП (1:100) | А0
120 |  | Секция 4. Этаж -1. План освещения МОП ( 1 : 100) | А1
121 |  | Секция 4. Этаж 1. План освещения МОП ( 1 : 100) | А0
122 |  | Секция 4. Этаж 2. План освещения МОП ( 1 : 100) | А0
123 |  | Секция 4. Этаж 3. План освещения МОП ( 1 : 100) | А0
124 |  | Секция 4. Этаж 4. План освещения МОП (1:100) | А0
125 |  | Секция 4. Этаж 5-6. План освещения МОП (1:100) | А0
126 |  | Секция 4. Этаж 7-9. План освещения МОП (1:100) | А0
127 |  | Секция 4. Этаж 10. План освещения МОП (1:100) | А0
128 |  | Секция 4. Этаж 11. План освещения МОП (1:100) | А0
129 |  | Секция 4. Этаж 12. План освещения МОП (1:100) | А0
130 |  | Секция 4. Этаж 13-14. План освещения МОП (1:100) | А0
131 |  | Секция 4. Этаж 15. План освещения МОП (1:100) | А0
132 |  | Секция 4. Этаж 16-18. План освещения МОП (1:100) | А0
133 |  | Секция 4. Этаж 19. План освещения МОП (1:100) | А0
134 |  | Секция 4. Этаж 20-21. План освещения МОП (1:100) | А0
135 |  | Секция 4. Этаж 22. План освещения МОП (1:100) | А0
136 |  | Секция 4. Этаж 23-24. План освещения МОП (1:100) | А0
137 |  | Секция 4. Этаж 25. План освещения МОП (1:100) | А0
138 |  | Секция 4. Этаж 26. План освещения МОП (1:100) | А0
139 |  | Секция 4. Этаж 27. План освещения МОП (1:100) | А0
146 |  | Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Огородный проезд, стр.20 (кадастровый номер 77:02:0021001:40) | А3

## Элементы_схем
Страница | Обозначение | Контекст
6 | ОГР01 | 03-23-ОГР01.1-ЭОМ1.1 1.3
6 | ЭОМ1 | 03-23-ОГР01.1-ЭОМ1.1 1.3
6 | RS485 | Линия интерфейса RS485 (СОТС) Линия интерфейса RS485 (АСКУЭ) Кабели Ethernet до квартир (СКУД) на ти
9 | L1 | L1,L2,L3
9 | L2 | L1,L2,L3
9 | L3 | L1,L2,L3
9 | ВРУ3 | ВРУ3 (жилая часть) (ШЗ-полоса медная 1500×40×5мм)
9 | ВРУ1 | ВРУ1 (жилая часть)
9 | ВРУ2 | (ШЗ-полоса медная 1500×50×5мм) ВРУ2 (жилая часть)
9 | ВРУ4 | ВРУ4 (жилая часть) (ШЗ-полоса медная 1500×40×5мм)
9 | А1 | Формат: А1
9 | ОГР01 | 03-23-ОГР01.1-ЭОМ1.1
9 | ЭОМ1 | 03-23-ОГР01.1-ЭОМ1.1

## Титулы
Страница | Название | Шифр | Организация | Дата | Подписи
1 | Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Огородный проезд, стр.20 (кадастровый номер 77:02:0021001:40)
7 | Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Огородный проезд, стр.20 (кадастровый номер 77:02:0021001:40) |  | ООО "ПБ Резерв"
8 | Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Огородный проезд, стр.20 (кадастровый номер 77:02:0021001:40) |  | ООО "ПБ Резерв"
140 | Секция 1. Молниезащита ( 1 : 100) |  | ЩАО1.14 ЩАО1.14
141 | Секция 2. Молниезащита ( 1 : 100) |  | ЩАО2.12 ЩАО2.12
142 | Секция 3. Молниезащита ( 1 : 100) |  | ЩАО3.14 ЩАО3.14
143 | Секция 4. Молниезащита ( 1 : 100) |  | ЩАО4.16 ЩАО4.16
144 | Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Огородный проезд, стр.20 (кадастровый номер 77:02:0021001:40) |  | ООО "ПБ Резерв"
145 | Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Огородный проезд, стр.20 (кадастровый номер 77:02:0021001:40) |  | ООО "ПБ Резерв"
147 | Крепление молниеприемника на бетонное основание (1:50) |  | ООО "ПБ Резерв"
148 | Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Огородный проезд, стр.20 (кадастровый номер 77:02:0021001:40) |  | ООО "ПБ Резерв"
149 | Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Огородный проезд, стр.20 (кадастровый номер 77:02:0021001:40) |  | ООО "ПБ Резерв"
150 | Типовой узел перехода через парапет |  | ООО "ПБ Резерв"
151 | Узел прокладки кабеля светозаградительных огней по кровле |  | ООО "ПБ Резерв"
152 | Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Огородный проезд, стр.20 (кадастровый номер 77:02:0021001:40) |  | ООО "ПБ Резерв"