## Сводка
Документ | ID | Страниц со спецификациями | Таблиц найдено | Всего строк | Источник | Экспорт
фывапро | 33 | 6 | 6 | 105 | Processed JSON | 2026-05-15 14:51:15

## Стр_3
Обозначение | Наименование
Содержание из | менения Код Примечание Изм.внес Составил ГИП Утв.
03-23-ОГР01.1 | -ЭОМ1.1
Комплекс жилы | х домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями
общественного | назначения и подземной автостоянкой по адресу:
г. Москва, Ог | ородный проезд, стр.20 (кадастровый номер 77:02:0021001:40)
Обновлена вед | омость рабочих чертежей
Обновлены общ | ие указания
Обновлена схе | ма щита квартирного
Обновлена схе | ма заземления и уравнивания потенциалов
Удалены датчи | ки освещения ЛК
Обновлены пла | ны освещения МОП
Обновлено рас | положение элементов молниезащиты здания
Добавлены нов | ые листы
Заменен прово | д силовой в составе ДСУП
03-23-ОГР01.1 | -ЭОМ1.1.СО 1 1.1-1.2 1.3 3 4 58-61, 70-73, 83-86, 100-103 62-69, 74-82, 87-99, 104-118 119-123 35.1, 63.1, 64.1, 65.1-65.6, 76.1-76.5, 93.1, 110.1, 129, 130 5-43, 45-56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Обновлена спе | цификация оборудования 1-5 4 1 Попова Бойко Новиков Игнатченко 99/03-25

## Стр_153
Позиция | Наименование
Наименова | ние и технические характиристики Тип, марка оборудования
обозначен | ие документа и номер
опросного | листа Код оборудования, изделия, материала Завод - изготовитель Единица измерения
Количеств | о Масса единицы, кг.
Примечани | е 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Электрощи | товое оборудование (ЩЭ, ЩК) ЩЭ Щит этажный индивидуального изготовления встраиваемый в комплекте с
1000х650х | 150 ЕКF Proxima ЕКF см. лист 2
заглушкам | и, шинами, перегородками, рейками, фиксаторами и дверцей, с
индивидуа | льным учетом квартир, IP40, ~380/220B, Iном 100А Для каждого этажного щита устанавливаются: - Розетка с установкой на дин-рейку, 1-местная, с заземлением, MRD10-16 IEK шт. 1 220В, IP20, 16А Для каждой квартиры устанавливаются:
Эл.счетчи | к электронный, многотарифный, 1ф, 220В, 5(800)А, кл.т. 1/2, CE207 R7.849.2.0A
Энергомер | а
импульсны | й выход, реле отключения нагрузки; - выключатель нагрузки 63А, 1р - 1 шт; ВН-32 IEK - дифференциальный автомат х-ка С 2Р, 50А, 100мА; АД12MS IEK По количеству квартир требуется: 2 квартиры ЩЭ-2 IEK компл. 12 3 квартиры ЩЭ-3 IEK компл. 28 4 квартиры ЩЭ-4 IEK компл. 82 5 квартир ЩЭ-5 IEK компл. 40 6 квартир ЩЭ-6 IEK компл. 16 ЩК1 Щит квартирный 12 мод. белый с черной дверцей с заглушками, шинами, см. лист 3
перегород | ками, рейками, фиксаторами: - встраиваемый
ЩРВ-П-12 | IP41 IEK компл. 398 В комплекте с ЩК: - KARAT УЗДП с выключателем автоматическим дифференциального тока 1Р+N С 63А 100мА тип А IEK
KA-DP12-1 | -063-C-100-A IEK - выключатель нагрузки 63А, 1р - 1 шт; ВН-32 IEK - автоматические выключатели отходящих линий: 1 Зам. 99/03-25 08.2025

## Стр_154
Позиция | Наименование
Наименова | ние и технические характиристики Тип, марка оборудования
обозначен | ие документа и номер
опросного | листа Код оборудования, изделия, материала Завод - изготовитель Единица измерения
Количеств | о Масса единицы, кг.
Примечани | е 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16А, 1р, С, 4,5кА - 4 шт ВА47-29 IEK 10А, 1р, С, 4,5кА - 1 шт ВА47-29 IEK - устройство защитного отключения 40А, 2Р, 30мА - 1 шт. УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА IEK - устройство защитного отключения 16А, 2Р, 30мА - 1 шт. УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА IEK ЩК2 Щит квартирный 12 мод. белый с черной дверцей с заглушками, шинами,
перегород | ками, рейками, фиксаторами: - встраиваемый
ЩРВ-П-12 | IP41 IEK компл. 332 В комплекте с ЩК: - KARAT УЗДП с выключателем автоматическим дифференциального тока 1Р+N С 63А 100мА тип А IEK
KA-DP12-1 | -063-C-100-A IEK - выключатель нагрузки 63А, 1р - 1 шт ВН-32 IEK - автоматические выключатели отходящих линий: 32А, 1р, С, 4,5кА - 1 шт ВА47-29 IEK 16А, 1р, С, 4,5кА - 5 шт ВА47-29 IEK 10А, 1р, С, 4,5кА - 1 шт ВА47-29 IEK - устройство защитного отключения 40А, 2Р, 30мА - 1 шт. УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА IEK - устройство защитного отключения 16А, 2Р, 30мА - 1 шт. УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА IEK
Заземлени | е и система уравнивания потенциалов Полоса стальная 5х40мм, горячеоцинкованная сталь ГОСТ 103-2006 NC2405 DKC м 1400
Наружный | контур (запас 5%) Пруток d8мм, горячеоцинкованная сталь ГОСТ 103-2006 NC1008 DKC м 6710 Опуски, МЗ (запас 5%)
Скоба-дер | жатель полосы с болтом ND2310 DKC шт. 5500
Молниепри | емная мачта, L=6000 NL6000 DKC шт. 11 (см. лист 126)
Молниепри | емная мачта, L=5000 NL5000 DKC шт. 5 (см. лист 127) Тренога для молниеприемной мачты NL0700 DKC шт. 11 (см. лист 126)
Бетонное | основание, 40 кг NL0500 DKC шт. 33 (см. лист 126)
Соедините | ль проводника для молниеприемника NG6606 DKC шт. 16 (см. листы 126-127)
Настенный | держатель молниеприемной мачты, 42 мм NL0100 DKC шт. 10 (см. лист 127)
Стандартн | ый анкер со шпилькой М10 СМ441060 DKC шт. 40 (см. лист 127)
Соедините | ль пруток-пруток, d8мм NG3104 DKC шт. 286
Контрольн | ый соединитель пруток-полоса NG3203 DKC шт. 27
Соедините | ль полоса-полоса, 80х80 мм NG3105 DKC шт. 38 1 Зам. 99/03-25 08.2025

## Стр_155
Позиция | Наименование
Наименова | ние и технические характиристики Тип, марка оборудования
обозначен | ие документа и номер
опросного | листа Код оборудования, изделия, материала Завод - изготовитель Единица измерения
Количеств | о Масса единицы, кг.
Примечани | е 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Светотехн | ическое оборудование Крюк для коробки КУ1301, 80х80х1,5мм шт. 2708
Накладной | светильник LIGHTSTAR Rullo 214437, цвет черный+лампа Philips Essential LED 7-70 Вт E27 ESS LED 7-70Вт 4000К E27 230В R63 Philips
Lightstar | Group, LEDPremium шт. 854 МОП, рабочее освещение
Накладной | светильник LIGHTSTAR Rullo 214437, цвет черный+лампа Philips Essential LED 7-70 Вт E27, с БАП ESS LED 7-70Вт 4000К E27 230В R63 Philips
Lightstar | Group, LEDPremium шт. 729 МОП, аварийное освещение
Светильни | к
LIGHTING | PRO Светильник ДСП 1425 40Вт 4000К IP65 1200мм IEK шт. 421 Тех.пом., коридоры кладовых, паркинг
Светильни | к накладной ДПО 5022Д 8Вт 4000К IP65 IEK шт. 460
Лифтовые | шахты Блок аварийного питания БАП40-3,0 для LED IEK шт. 116
Выключате | ль одноклавишный, открытой установки, 220В, 10А, IP44
EVO10-K01 | -10-DC IEK шт. 395 Тех.пом., кладовые
Выключате | ль двухклавишный, открытой установки, 220В, 10А, IP44
EVO20-K01 | -10-DC IEK шт. 3 Коробка разветвительная для открытой установки с клеммником IP20 КРК2701 HEGEL шт 1084 РО Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммами FSB11404 DKC шт 708 АО
Розеточна | я сеть Коробка уравнивания потенциалов с шиной заземления КУП1101 HEGEL шт. 1101 Квартиры Розетка одноместная, с заземлением, скрытой установки, со шторками, 220 В, IP20, 16А
РСР14-1-0 | -БрБ IEK шт. 2663 Квартиры Розетка двухместная, с заземлением, скрытой установки, со шторками, 220 В, IP20, 16А
РСш12-3-Б | рБ IEK шт. 1517 Квартиры Розетка трехместная, с заземлением, скрытой установки, со шторками, 220 В, IP20, 16А IEK шт. 1175 Квартиры Розетка одноместная, с заземлением, скрытой установки, со шторками, крышкой, 220 В, IP44, 16А
РСбш10-3- | 44-БрБ IEK шт. 696 Квартиры Розетка двухместная, с заземлением, скрытой установки, со шторками, крышкой, 220 В, IP44, 16А
BR-R26-16 | -44-K01-F IEK шт. 77 Квартиры Коробки разветвительные для полых стен и перегородок КР1202 HEGEL шт 4765 Коробка установочная для полных стен и перегородок КУ1201 HEGEL шт 5565
Светоогра | ждение
Универсал | ьная трубостойка для монтажа заградительных огней ЗОМ СДЗО 700мм
Аэросигна | л шт. 16
Держатель | сдвоенный для заградительных огней
Аэросигна | л шт. 16
Распредел | ительная коробка IP65 IEK шт. 16
Светозагр | адитльный светильник
Аэросигна | л шт. 32 Кабели ЭО МОП Кабель силовой с медными жилами;
полимерно | й композиции ППГнг(А)-HF в изоляции и оболочке из пожаробезопасной безгалогенной полимерной композиции, ГОСТ 31996-2012 3х1,5 м 11685 запас 15% Кабель силовой с медными жилами; ППГнг(А)-FRHF в изоляции и оболочке из пожаробезопасной полимерной композиции ГОСТ 31996-2012 1 Зам. 99/03-25 08.2025

## Стр_156
Позиция | Наименование
Наименова | ние и технические характиристики Тип, марка оборудования
обозначен | ие документа и номер
опросного | листа Код оборудования, изделия, материала Завод - изготовитель Единица измерения
Количеств | о Масса единицы, кг.
Примечани | е 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Кабель силовой с медными жилами;
полимерно | й композиции ППГнг(А)-HF в изоляции и оболочке из пожаробезопасной безгалогенной полимерной композиции, ГОСТ 31996-2012 3х2,5 м 1880 запас 15% Кабель силовой с медными жилами; ППГнг(А)-FRHF в изоляции и оболочке из пожаробезопасной полимерной композиции ГОСТ 31996-2012 3х2,5 м 910 запас 15%
Гофрирова | нная труба, не распространяющая горение, наружным диаметром 25мм 71725 DKC м 6510 запас 15% ( для рабочего осв)
Держатель | с защелкой, д.25мм 51025 DKC шт. 13020 2шт. на 1м
Гофрирова | нная труба, не распространяющая горение, наружным диаметром 25мм в составе ОКЛ 71725 DKC м 4400 запас 15%( для аварийного осв)
Держатель | оцинкованный односторонний, д.25 - 26мм 53344 DKC шт. 8800 2шт. на 1м
Кабель-ка | нал пластиковый ККП 1-1,5 ЭТМ (ТЕХНОЛОГИЯ) м 3 Кабели розеточной сети Кабель силовой с медными жилами;
полимерно | й композиции ППГнг(А)-HF в изоляции и оболочке из пожаробезопасной безгалогенной полимерной композиции, ГОСТ 31996-2012 3х2,5 м 59615 запас 15% 3х6 м 4520 запас 15% Провод установочный с медной жилой, в изоляции из безгалогенной полимерной
композици | и ПуГПнг(А)-HF 1х6 м 4285 запас 15% 1х4 м 4405 запас 15%
Гофрирова | нная труба, не распространяющая горение, наружным диаметром: d=25 мм 71725 DKC м 51830 запас 15% d=32 мм 71732 DKC м 4520 запас 15% d=40 мм 71740 DKC м 16200 запас 15%
Кабельные | лотки и аксессуары лотков Лоток перфорированный 100х50, L=3000 35262 DKC шт. 575 запас 5% Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 CM100600 DKC шт. 8926 Винт с крестообразным шлицем М6х10 CM010610 DKC шт. 1716
П-образны | й профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм BPM2903 DKC шт. 3605 Шпилька М8х1000 CM200801 DKC шт. 7210 Шайба с узкими полями М8 CM240800 DKC шт. 14420 Гайка шестигранная М8 CM110800 DKC шт. 14420 1 Зам. 99/03-25 08.2025

## Стр_157
Позиция | Наименование
Наименова | ние и технические характиристики Тип, марка оборудования
обозначен | ие документа и номер
опросного | листа Код оборудования, изделия, материала Завод - изготовитель Единица измерения
Количеств | о Масса единицы, кг.
Примечани | е 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Шайба М6 кузовная DIN9021 CM120600 DKC шт. 7210
Забивной | анкер М8 CM400830 DKC шт. 7210 Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 CM010616 DKC шт. 7210 1 Зам. 99/03-25 08.2025

## Все_строки
Обозначение | Наименование | Страница | Источник | Позиция
Содержание из | менения Код Примечание Изм.внес Составил ГИП Утв. | 3 | page_3
03-23-ОГР01.1 | -ЭОМ1.1 | 3 | page_3
Комплекс жилы | х домов переменной этажности со встроенно-пристроенными помещениями | 3 | page_3
общественного | назначения и подземной автостоянкой по адресу: | 3 | page_3
г. Москва, Ог | ородный проезд, стр.20 (кадастровый номер 77:02:0021001:40) | 3 | page_3
Обновлена вед | омость рабочих чертежей | 3 | page_3
Обновлены общ | ие указания | 3 | page_3
Обновлена схе | ма щита квартирного | 3 | page_3
Обновлена схе | ма заземления и уравнивания потенциалов | 3 | page_3
Удалены датчи | ки освещения ЛК | 3 | page_3
Обновлены пла | ны освещения МОП | 3 | page_3
Обновлено рас | положение элементов молниезащиты здания | 3 | page_3
Добавлены нов | ые листы | 3 | page_3
Заменен прово | д силовой в составе ДСУП | 3 | page_3
03-23-ОГР01.1 | -ЭОМ1.1.СО 1 1.1-1.2 1.3 3 4 58-61, 70-73, 83-86, 100-103 62-69, 74-82, 87-99, 104-118 119-123 35.1, 63.1, 64.1, 65.1-65.6, 76.1-76.5, 93.1, 110.1, 129, 130 5-43, 45-56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 | page_3
Обновлена спе | цификация оборудования 1-5 4 1 Попова Бойко Новиков Игнатченко 99/03-25 | 3 | page_3
| ние и технические характиристики Тип, марка оборудования | 153 | page_153 | Наименова
| ие документа и номер | 153 | page_153 | обозначен
| листа Код оборудования, изделия, материала Завод - изготовитель Единица измерения | 153 | page_153 | опросного
| о Масса единицы, кг. | 153 | page_153 | Количеств
| е 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 153 | page_153 | Примечани
| товое оборудование (ЩЭ, ЩК) ЩЭ Щит этажный индивидуального изготовления встраиваемый в комплекте с | 153 | page_153 | Электрощи
| 150 ЕКF Proxima ЕКF см. лист 2 | 153 | page_153 | 1000х650х
| и, шинами, перегородками, рейками, фиксаторами и дверцей, с | 153 | page_153 | заглушкам
| льным учетом квартир, IP40, ~380/220B, Iном 100А Для каждого этажного щита устанавливаются: - Розетка с установкой на дин-рейку, 1-местная, с заземлением, MRD10-16 IEK шт. 1 220В, IP20, 16А Для каждой квартиры устанавливаются: | 153 | page_153 | индивидуа
| к электронный, многотарифный, 1ф, 220В, 5(800)А, кл.т. 1/2, CE207 R7.849.2.0A | 153 | page_153 | Эл.счетчи
| а | 153 | page_153 | Энергомер
| й выход, реле отключения нагрузки; - выключатель нагрузки 63А, 1р - 1 шт; ВН-32 IEK - дифференциальный автомат х-ка С 2Р, 50А, 100мА; АД12MS IEK По количеству квартир требуется: 2 квартиры ЩЭ-2 IEK компл. 12 3 квартиры ЩЭ-3 IEK компл. 28 4 квартиры ЩЭ-4 IEK компл. 82 5 квартир ЩЭ-5 IEK компл. 40 6 квартир ЩЭ-6 IEK компл. 16 ЩК1 Щит квартирный 12 мод. белый с черной дверцей с заглушками, шинами, см. лист 3 | 153 | page_153 | импульсны
| ками, рейками, фиксаторами: - встраиваемый | 153 | page_153 | перегород
| IP41 IEK компл. 398 В комплекте с ЩК: - KARAT УЗДП с выключателем автоматическим дифференциального тока 1Р+N С 63А 100мА тип А IEK | 153 | page_153 | ЩРВ-П-12
| -063-C-100-A IEK - выключатель нагрузки 63А, 1р - 1 шт; ВН-32 IEK - автоматические выключатели отходящих линий: 1 Зам. 99/03-25 08.2025 | 153 | page_153 | KA-DP12-1
| ние и технические характиристики Тип, марка оборудования | 154 | page_154 | Наименова
| ие документа и номер | 154 | page_154 | обозначен
| листа Код оборудования, изделия, материала Завод - изготовитель Единица измерения | 154 | page_154 | опросного
| о Масса единицы, кг. | 154 | page_154 | Количеств
| е 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16А, 1р, С, 4,5кА - 4 шт ВА47-29 IEK 10А, 1р, С, 4,5кА - 1 шт ВА47-29 IEK - устройство защитного отключения 40А, 2Р, 30мА - 1 шт. УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА IEK - устройство защитного отключения 16А, 2Р, 30мА - 1 шт. УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА IEK ЩК2 Щит квартирный 12 мод. белый с черной дверцей с заглушками, шинами, | 154 | page_154 | Примечани
| ками, рейками, фиксаторами: - встраиваемый | 154 | page_154 | перегород
| IP41 IEK компл. 332 В комплекте с ЩК: - KARAT УЗДП с выключателем автоматическим дифференциального тока 1Р+N С 63А 100мА тип А IEK | 154 | page_154 | ЩРВ-П-12
| -063-C-100-A IEK - выключатель нагрузки 63А, 1р - 1 шт ВН-32 IEK - автоматические выключатели отходящих линий: 32А, 1р, С, 4,5кА - 1 шт ВА47-29 IEK 16А, 1р, С, 4,5кА - 5 шт ВА47-29 IEK 10А, 1р, С, 4,5кА - 1 шт ВА47-29 IEK - устройство защитного отключения 40А, 2Р, 30мА - 1 шт. УЗО ВД1-63 2Р 40А 30мА IEK - устройство защитного отключения 16А, 2Р, 30мА - 1 шт. УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА IEK | 154 | page_154 | KA-DP12-1
| е и система уравнивания потенциалов Полоса стальная 5х40мм, горячеоцинкованная сталь ГОСТ 103-2006 NC2405 DKC м 1400 | 154 | page_154 | Заземлени
| контур (запас 5%) Пруток d8мм, горячеоцинкованная сталь ГОСТ 103-2006 NC1008 DKC м 6710 Опуски, МЗ (запас 5%) | 154 | page_154 | Наружный
| жатель полосы с болтом ND2310 DKC шт. 5500 | 154 | page_154 | Скоба-дер
| емная мачта, L=6000 NL6000 DKC шт. 11 (см. лист 126) | 154 | page_154 | Молниепри
| емная мачта, L=5000 NL5000 DKC шт. 5 (см. лист 127) Тренога для молниеприемной мачты NL0700 DKC шт. 11 (см. лист 126) | 154 | page_154 | Молниепри
| основание, 40 кг NL0500 DKC шт. 33 (см. лист 126) | 154 | page_154 | Бетонное
| ль проводника для молниеприемника NG6606 DKC шт. 16 (см. листы 126-127) | 154 | page_154 | Соедините
| держатель молниеприемной мачты, 42 мм NL0100 DKC шт. 10 (см. лист 127) | 154 | page_154 | Настенный
| ый анкер со шпилькой М10 СМ441060 DKC шт. 40 (см. лист 127) | 154 | page_154 | Стандартн
| ль пруток-пруток, d8мм NG3104 DKC шт. 286 | 154 | page_154 | Соедините
| ый соединитель пруток-полоса NG3203 DKC шт. 27 | 154 | page_154 | Контрольн
| ль полоса-полоса, 80х80 мм NG3105 DKC шт. 38 1 Зам. 99/03-25 08.2025 | 154 | page_154 | Соедините
| ние и технические характиристики Тип, марка оборудования | 155 | page_155 | Наименова
| ие документа и номер | 155 | page_155 | обозначен
| листа Код оборудования, изделия, материала Завод - изготовитель Единица измерения | 155 | page_155 | опросного
| о Масса единицы, кг. | 155 | page_155 | Количеств
| е 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 155 | page_155 | Примечани
| ическое оборудование Крюк для коробки КУ1301, 80х80х1,5мм шт. 2708 | 155 | page_155 | Светотехн
| светильник LIGHTSTAR Rullo 214437, цвет черный+лампа Philips Essential LED 7-70 Вт E27 ESS LED 7-70Вт 4000К E27 230В R63 Philips | 155 | page_155 | Накладной
| Group, LEDPremium шт. 854 МОП, рабочее освещение | 155 | page_155 | Lightstar
| светильник LIGHTSTAR Rullo 214437, цвет черный+лампа Philips Essential LED 7-70 Вт E27, с БАП ESS LED 7-70Вт 4000К E27 230В R63 Philips | 155 | page_155 | Накладной
| Group, LEDPremium шт. 729 МОП, аварийное освещение | 155 | page_155 | Lightstar
| к | 155 | page_155 | Светильни
| PRO Светильник ДСП 1425 40Вт 4000К IP65 1200мм IEK шт. 421 Тех.пом., коридоры кладовых, паркинг | 155 | page_155 | LIGHTING
| к накладной ДПО 5022Д 8Вт 4000К IP65 IEK шт. 460 | 155 | page_155 | Светильни
| шахты Блок аварийного питания БАП40-3,0 для LED IEK шт. 116 | 155 | page_155 | Лифтовые
| ль одноклавишный, открытой установки, 220В, 10А, IP44 | 155 | page_155 | Выключате
| -10-DC IEK шт. 395 Тех.пом., кладовые | 155 | page_155 | EVO10-K01
| ль двухклавишный, открытой установки, 220В, 10А, IP44 | 155 | page_155 | Выключате
| -10-DC IEK шт. 3 Коробка разветвительная для открытой установки с клеммником IP20 КРК2701 HEGEL шт 1084 РО Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммами FSB11404 DKC шт 708 АО | 155 | page_155 | EVO20-K01
| я сеть Коробка уравнивания потенциалов с шиной заземления КУП1101 HEGEL шт. 1101 Квартиры Розетка одноместная, с заземлением, скрытой установки, со шторками, 220 В, IP20, 16А | 155 | page_155 | Розеточна
| -БрБ IEK шт. 2663 Квартиры Розетка двухместная, с заземлением, скрытой установки, со шторками, 220 В, IP20, 16А | 155 | page_155 | РСР14-1-0
| рБ IEK шт. 1517 Квартиры Розетка трехместная, с заземлением, скрытой установки, со шторками, 220 В, IP20, 16А IEK шт. 1175 Квартиры Розетка одноместная, с заземлением, скрытой установки, со шторками, крышкой, 220 В, IP44, 16А | 155 | page_155 | РСш12-3-Б
| 44-БрБ IEK шт. 696 Квартиры Розетка двухместная, с заземлением, скрытой установки, со шторками, крышкой, 220 В, IP44, 16А | 155 | page_155 | РСбш10-3-
| -44-K01-F IEK шт. 77 Квартиры Коробки разветвительные для полых стен и перегородок КР1202 HEGEL шт 4765 Коробка установочная для полных стен и перегородок КУ1201 HEGEL шт 5565 | 155 | page_155 | BR-R26-16
| ждение | 155 | page_155 | Светоогра
| ьная трубостойка для монтажа заградительных огней ЗОМ СДЗО 700мм | 155 | page_155 | Универсал
| л шт. 16 | 155 | page_155 | Аэросигна
| сдвоенный для заградительных огней | 155 | page_155 | Держатель
| л шт. 16 | 155 | page_155 | Аэросигна
| ительная коробка IP65 IEK шт. 16 | 155 | page_155 | Распредел
| адитльный светильник | 155 | page_155 | Светозагр
| л шт. 32 Кабели ЭО МОП Кабель силовой с медными жилами; | 155 | page_155 | Аэросигна
| й композиции ППГнг(А)-HF в изоляции и оболочке из пожаробезопасной безгалогенной полимерной композиции, ГОСТ 31996-2012 3х1,5 м 11685 запас 15% Кабель силовой с медными жилами; ППГнг(А)-FRHF в изоляции и оболочке из пожаробезопасной полимерной композиции ГОСТ 31996-2012 1 Зам. 99/03-25 08.2025 | 155 | page_155 | полимерно
| ние и технические характиристики Тип, марка оборудования | 156 | page_156 | Наименова
| ие документа и номер | 156 | page_156 | обозначен
| листа Код оборудования, изделия, материала Завод - изготовитель Единица измерения | 156 | page_156 | опросного
| о Масса единицы, кг. | 156 | page_156 | Количеств
| е 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Кабель силовой с медными жилами; | 156 | page_156 | Примечани
| й композиции ППГнг(А)-HF в изоляции и оболочке из пожаробезопасной безгалогенной полимерной композиции, ГОСТ 31996-2012 3х2,5 м 1880 запас 15% Кабель силовой с медными жилами; ППГнг(А)-FRHF в изоляции и оболочке из пожаробезопасной полимерной композиции ГОСТ 31996-2012 3х2,5 м 910 запас 15% | 156 | page_156 | полимерно
| нная труба, не распространяющая горение, наружным диаметром 25мм 71725 DKC м 6510 запас 15% ( для рабочего осв) | 156 | page_156 | Гофрирова
| с защелкой, д.25мм 51025 DKC шт. 13020 2шт. на 1м | 156 | page_156 | Держатель
| нная труба, не распространяющая горение, наружным диаметром 25мм в составе ОКЛ 71725 DKC м 4400 запас 15%( для аварийного осв) | 156 | page_156 | Гофрирова
| оцинкованный односторонний, д.25 - 26мм 53344 DKC шт. 8800 2шт. на 1м | 156 | page_156 | Держатель
| нал пластиковый ККП 1-1,5 ЭТМ (ТЕХНОЛОГИЯ) м 3 Кабели розеточной сети Кабель силовой с медными жилами; | 156 | page_156 | Кабель-ка
| й композиции ППГнг(А)-HF в изоляции и оболочке из пожаробезопасной безгалогенной полимерной композиции, ГОСТ 31996-2012 3х2,5 м 59615 запас 15% 3х6 м 4520 запас 15% Провод установочный с медной жилой, в изоляции из безгалогенной полимерной | 156 | page_156 | полимерно
| и ПуГПнг(А)-HF 1х6 м 4285 запас 15% 1х4 м 4405 запас 15% | 156 | page_156 | композици
| нная труба, не распространяющая горение, наружным диаметром: d=25 мм 71725 DKC м 51830 запас 15% d=32 мм 71732 DKC м 4520 запас 15% d=40 мм 71740 DKC м 16200 запас 15% | 156 | page_156 | Гофрирова
| лотки и аксессуары лотков Лоток перфорированный 100х50, L=3000 35262 DKC шт. 575 запас 5% Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 CM100600 DKC шт. 8926 Винт с крестообразным шлицем М6х10 CM010610 DKC шт. 1716 | 156 | page_156 | Кабельные
| й профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм BPM2903 DKC шт. 3605 Шпилька М8х1000 CM200801 DKC шт. 7210 Шайба с узкими полями М8 CM240800 DKC шт. 14420 Гайка шестигранная М8 CM110800 DKC шт. 14420 1 Зам. 99/03-25 08.2025 | 156 | page_156 | П-образны
| ние и технические характиристики Тип, марка оборудования | 157 | page_157 | Наименова
| ие документа и номер | 157 | page_157 | обозначен
| листа Код оборудования, изделия, материала Завод - изготовитель Единица измерения | 157 | page_157 | опросного
| о Масса единицы, кг. | 157 | page_157 | Количеств
| е 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Шайба М6 кузовная DIN9021 CM120600 DKC шт. 7210 | 157 | page_157 | Примечани
| анкер М8 CM400830 DKC шт. 7210 Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 CM010616 DKC шт. 7210 1 Зам. 99/03-25 08.2025 | 157 | page_157 | Забивной