## Сводка
document_id | document_name | total_pages | specification_pages | drawing_pages | scheme_pages | title_pages | other_pages | parsed_at
32 | Рабочая документация Дома мичурина 1 | 55 | 14 | 26 | 12 | 3 | 0 | 2026-05-13T19:50:37.477476

## Спецификации
Страница | Кол. | № | Позиция | Наименование | Кол-во Нагрузка Коэф-т Коэф. Коэф-т Наименование, Назначение и тип квартир и Удельный на вводе, | Поз. tg ф | Расчет произведен в соответствии со следующей нормативной документацией:
16 | графические Поз. Обозначение Наименование Примечание Кабель на лотке Подъём и опуск кабелей (шинопроводов) Кабель (шинопровод) в огнезащитном коробе 9 Кабель в гофрированной трубе Шинопровод 1 - зам. 102-25 10.25 2 - зам. 132-25 11.25 | обозначения
43 |  |  | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
43 |  |  | документа | , опросного листа Единица
43 |  |  | измерения | Коли-чество 1
43 |  |  | Электрооб | орудование 1.1
43 |  |  | Устройств | о вводно-распределительное РУ-1 см. лист 2 1.2
43 |  |  | Устройств | о вводно-распределительное РУ-2 см. лист 2 компл. 1 1.3
43 |  |  | Устройств | о вводно-распределительное РУ-3 см. лист 3 компл. 1 1.4
43 |  |  | Устройств | о вводно-распределительное РУ-4 см. лист 3 компл. 1 1.5
43 |  |  | Устройств | о вводно-распределительное ВРУ-НС см. лист 4 компл. 1 1.6
43 |  |  | Устройств | о вводно-распределительное ГРЩ-ХС см. лист 5 компл. 1 1.7 Щит распределительный навесной 1ЩСН см. лист 6 компл. 1 1.8 Щит распределительный навесной 2ЩСН см. лист 7 компл. 1 2
43 |  |  | Кабельные | лотки 2.1
43 |  |  | Лестничны | й лоток НЛО 200x50x3000 (1.2 мм)
43 |  |  | НЛО-200x5 | 0 м 14 2.2
43 |  |  | Лестничны | й лоток НЛО 200x80x3000 (1.5 мм)
43 |  |  | НЛО-200x8 | 0 м 476 2.3
43 |  |  | Универсал | ьный неперфорированный лоток УЛ 200x50x3000 (горячий цинк) УЛ(Н)гц-200x50x3000 (1.0 мм) м 79 2.5
43 |  |  | Универсал | ьный перфорированный лоток УЛ 100x80x3000 УЛ(П)-100x80x3000 (1.0 мм) м 975 2.6
43 |  |  | Универсал | ьный перфорированный лоток УЛ 150x80x3000 УЛ(П)-150x80x3000 (1.0 мм) м 111 2.8
43 |  |  | Универсал | ьный перфорированный лоток УЛ 200x80x3000 УЛ(П)-200x80x3000 (1.0 мм) м 841 2.9
43 |  |  | Универсал | ьный перфорированный лоток УЛ 300x50x3000 УЛ(П)-300x50x3000 (1.0 мм) м 34 2.11
43 |  |  | Универсал | ьный перфорированный лоток УЛ 400x80x3000 УЛ(П)-400x80x3000 (1.0 мм) м 59 3
43 |  |  | Соедините | льные элементы кабельных лотков 3.1
43 |  |  | Анкерный | болт с гайкой M8x85 АБМ885 шт. 703 2 - 11.25 1 - 10.25 Изм. Кол.уч Подпись Дата 04.25 Лист 04.25 04.25 04.25 04.25 2,73
43 |  |  | Примечани | е 41 м 2,26
43 |  |  | Многофунк | циональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, проспект Мира, вл. 222/2 м зам. Листов Стадия Р Подп. и дата
43 |  |  | Согласова | но : Взам. инв.№ OSTEC Инв. № подл. 2,03 3,06 2,5 1,54 2,34
43 |  |  | Электросн | абжение. РУ-0,4 кВ. Питающие сети 2,01 OSTEC OSTEC 0,05 100 м Савельев Токарь OSTEC OSTEC 062889 Лист Хамзин Н.контр Пров. Нач. отд. ГИП Разраб.
43 |  |  | Сазоненко | ва Парфенов Декрафт (ЭК Тема) Декрафт (ЭК Тема) OSTEC 013281 383225 УЛ(П)-100x50x3000 (1.0 мм) 082815 УЛ(П)-300x80x3000 (1.0 мм) 082838 УЛ(П)-200x50x3000 (1.0 мм) 082825 082808 2.4
43 |  |  | Универсал | ьный перфорированный лоток УЛ 100x50x3000 2.7
43 |  |  | Универсал | ьный перфорированный лоток УЛ 200x50x3000 OSTEC OSTEC OSTEC OSTEC 082818 013251 OSTEC OSTEC 28 м Декрафт (ЭК Тема) Декрафт (ЭК Тема) Декрафт (ЭК Тема) 2.12 УЛ(П)-500x150x3000 (1.0 мм)
43 |  |  | Универсал | ьный перфорированный лоток УЛ 500x150x3000 2.10
43 |  |  | Универсал | ьный перфорированный лоток УЛ 300x80x3000 Декрафт (ЭК Тема) Декрафт (ЭК Тема) Код оборудования, изделия, материала № док. 132-25 102-25 082800 зам. Масса единицы, кг.
43 |  |  | Завод-изг | отовитель 082848 082828 082835 OSTEC 1 11 ИП Титов
43 |  |  | Специфика | ция оборудования и материалов 3 5,85 4,12 3,45 2,98 Заказчик: ООО "Арт-группа "Камень" ГКО-303-22-Р-ЭОМ.ЭС.СО
44 |  |  | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
44 |  |  | документа | , опросного листа Единица
44 |  |  | измерения | Коли-чество 3.2 Анкер разрезной M8x30 (латунь) АЗМ830л шт. 2 804 3.3 Винт с полуцилиндрической головкой DIN 7985 M6x10 ВМ610 шт. 6 342 3.4 Винт с полуцилиндрической головкой DIN 7985 M6x12 ВМ612 шт. 16 059 3.5 Винт с полуцилиндрической головкой DIN 7985 M6x16 ВМ616 шт. 1 040 3.6 Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 M6 ГМ6СБ шт. 23 441 3.7 Гайка со стопорным буртиком DIN 6923 M8 ГМ8СБ шт. 5 608 3.8 Гайка соединительная DIN 6334 M8х28 ГСМ8 шт. 1 036 3.9
44 |  |  | Заземляющ | ий проводник универсальный 6 мм² ЗПУ 6х200 шт. 1 171 3.10
44 |  |  | Заглушка- | редукция универсальная 200x80 ЗР-200x80 шт. 1 3.11 Крышка лотка УЛ 200x15x3000
44 |  |  | КЛЗТ-200x | 3000 (1 мм) УЛ м 1 3.12 Крышка к лотку 200х11х3000, толщ. 1,0 мм, гор. цинк
44 |  |  | КЛЗТ-200х | 11х3000-1,0-ГЦ м 21 3.13 Крышка лотка УЛ 200x15x3000 (горячий цинк)
44 |  |  | КЛЗТгц-20 | 0x3000 (1 мм) УЛ м 43 3.14 Крышка ОГРп 200 (горячий цинк)
44 |  |  | КОГРпгц-2 | 00 шт. 1 3.15
44 |  |  | Ответвите | ль горизонтальный плавный 100x50
44 |  |  | ОГРп-100x | 50 шт. 5 3.17
44 |  |  | Ответвите | ль горизонтальный плавный 150x80
44 |  |  | ОГРп-150x | 80 шт. 2 3.18
44 |  |  | Ответвите | ль горизонтальный плавный 200x50
44 |  |  | ОГРп-200x | 50 шт. 4 3.20
44 |  |  | Ответвите | ль горизонтальный плавный 400x80
44 |  |  | ОГРп-400x | 80 шт. 1 3.21
44 |  |  | Ответвите | ль горизонтальный плавный 200x50 (горячий цинк)
44 |  |  | ОГРпгц-20 | 0x50 шт. 1 3.23 Подвес настенный унитарный 300 ПНУ-300 шт. 18 3.25 Профиль монтажный ПП100 ПП100 м 1 402 3.26
44 |  |  | Протектор | -соединитель универсальный УЛ 100x50, 100x65 (1 мм) ПСУ-100 (50/65) (1 мм) УЛ шт. 6 3.27
44 |  |  | Протектор | -соединитель универсальный УЛ 100x80 (1 мм)
44 |  |  | ПСУ-100x8 | 0 (1 мм) УЛ шт. 219 3.28
44 |  |  | Протектор | -соединитель универсальный УЛ 150x80 (1 мм)
44 |  |  | ПСУ-150x8 | 0 (1 мм) УЛ шт. 30 3.29
44 |  |  | Протектор | -соединитель универсальный УЛ 200x50, 200x65 (1 мм) ПСУ-200 (50/65) (1 мм) УЛ шт. 23 3.30
44 |  |  | Протектор | -соединитель универсальный УЛ 200x80 (1 мм)
44 |  |  | ПСУ-200x8 | 0 (1 мм) УЛ шт. 197 3.31
44 |  |  | Протектор | -соединитель универсальный УЛ 300x50, 300x65 (1 мм) ПСУ-300 (50/65) (1 мм) УЛ шт. 9 Лист Изм. Кол.уч. Подпись Дата 084115 Подп. и дата 3.32
44 |  |  | Протектор | -соединитель универсальный УЛ 400x80 (1 мм)
44 |  |  | ПСУ-400x8 | 0 (1 мм) УЛ 084148 OSTEC OSTEC 0,58 11 0,2 шт. 4 0,28 0,4 0,12 № док. 2
44 |  |  | ГКО-303-2 | 2-Р-ЭОМ.ЭС.СО Лист 321621 OSTEC Инв. № подл. OSTEC ПНУгц-200 350821 084125 084108 084118 OSTEC 0,16 шт. 050831 OSTEC 0,5 9 0,29 OSTEC 051901 Взаим. инв. № 084135 0,76 3.22 Подвес настенный унитарный 100 ПНУ-100 шт. 3.24 Подвес настенный унитарный 200 (горячий цинк) 050811 OSTEC OSTEC 1,19 381025 OSTEC
44 |  |  | ОГРп-200x | 80 081028 OSTEC 081048 OSTEC 084128 OSTEC OSTEC OSTEC 0,2 0,2 0,24 1,68 320028 OSTEC 1,68 021621 OSTEC 067809 OSTEC 0,007 1,68 081728 OSTEC 066169 OSTEC 0,005 066129 OSTEC Код оборудования, изделия, материала
44 |  |  | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг. 0,005 066109 OSTEC 0,005 OSTEC 081025 OSTEC OSTEC 3.16 OSTEC 0,6 OSTEC
44 |  |  | Примечани | е
44 |  |  | Ответвите | ль горизонтальный плавный 200x80 081058 OSTEC 0,04
44 |  |  | Ответвите | ль горизонтальный плавный 100x80
44 |  |  | ОГРп-100x | 80 0,72 0,76 0,8 081018 0,88 шт. 5 3.19 OSTEC 0,39 321822 шт. 081015 OSTEC 4 0,24 060062 0,03 069089 067609 OSTEC 063089 0,01 0,003
45 |  |  | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
45 |  |  | документа | , опросного листа Единица
45 |  |  | измерения | Коли-чество 3.33
45 |  |  | Протектор | -соединитель универсальный УЛ 500x150, 500x200 (1 мм) ПСУ-500 (150/200) (1 мм) УЛ шт. 9 3.34
45 |  |  | Протектор | -соединитель универсальный УЛ 200x50, 200x65 (1.5 мм) (горячий цинк)
45 |  |  | ПСУгц-200 | (50/65) (1.5 мм) УЛ шт. 15 3.35 Планка суппорта 200 (горячий цинк) ПСгц-200 шт. 47 3.36 Планка шарнирного соединения для лотка высотой 50 ПШС шт. 4 3.37 Планка шарнирного соединения для лотка высотой 80 ПШС-80 шт. 12 3.38 Скоба крепления лотка СКЛ шт. 512 3.39 Скоба крепления лотка (горячий цинк) СКЛгц шт. 8 3.40
45 |  |  | Соедините | ль универсальный для лотка УЛ высотой 50, 65 (1 мм) СЛУ-50/65 (1 мм) УЛ шт. 28 3.41
45 |  |  | Соедините | ль универсальный для лотка УЛ высотой 50, 65 (1.2 мм) СЛУ-50/65 (1.2 мм) УЛ шт. 10 3.42
45 |  |  | Соедините | ль универсальный для лотка УЛ высотой 80 (1 мм) СЛУ-80 (1 мм) УЛ шт. 48 3.43
45 |  |  | Соедините | ль универсальный для лотка УЛ высотой 80 (1.2 мм) СЛУ-80 (1.2 мм) УЛ шт. 292 3.44
45 |  |  | Соедините | ль универсальный для лотка УЛ высотой 80 (1.5 мм) СЛУ-80 (1.5 мм) УЛ шт. 16 3.45
45 |  |  | Соедините | ль лотковый универсальный для лотка высотой 80/100 СЛУ-80/100 шт. 1 65 (1 мм) СЛУИ-50/65 (1 мм) УЛ шт. 32 3.47
45 |  |  | Соедините | ль универсальный изменяемый для лотка УЛ высотой 80 (1 мм) СЛУИ-80 (1 мм) УЛ шт. 396 80/100 СЛУИ-80/100 шт. 12 3.49
45 |  |  | Соедините | ль универсальный изменяемый для лотка УЛ высотой 150, 3.50
45 |  |  | Соедините | ль универсальный изменяемый для лотка УЛ высотой 50, 3.51
45 |  |  | Соедините | ль универсальный шарнирный для лотка УЛ высотой 50, 65 (1 мм) СЛУШ-50/65 (1 мм) УЛ шт. 20 3.52
45 |  |  | Соедините | ль универсальный шарнирный для лотка УЛ высотой 50, 65 (1.5 мм) СЛУШ-50/65 (1.5 мм) УЛ шт. 2 3.53
45 |  |  | Соедините | ль универсальный шарнирный для лотка УЛ высотой 80 (1 мм) СЛУШ-80 (1 мм) УЛ шт. 430 3.54
45 |  |  | Соедините | ль универсальный шарнирный для лотка УЛ высотой 80 Лист Изм. Кол.уч. Подпись Дата OSTEC 0,16
45 |  |  | Завод-изг | отовитель Код оборудования, изделия, материала 083938 OSTEC 050201 0,08 350201 OSTEC 0,08 083915 OSTEC 0,09 083925 OSTEC 0,11 083918 OSTEC
45 |  |  | Примечани | е 0,11 Масса единицы, кг. Взаим. инв. № OSTEC шт. 083815 OSTEC 0,08 Подп. и дата 083835 OSTEC 083818 OSTEC № док. 0,11 0,12 Инв. № подл. 65 (1 мм) (горячий цинк)
45 |  |  | СЛУИгц-50 | /65 (1 мм) УЛ 384015 20 083928 084150 3
45 |  |  | ГКО-303-2 | 2-Р-ЭОМ.ЭС.СО шт. 218 0,17 (1,5 мм) СЛУШ-80 (1.5 мм) УЛ 083838 OSTEC Лист 032881 OSTEC 0,09 0,24 шт. 20 200 (1 мм) СЛУИ-150/200 (1 мм) УЛ 0,09 3.48
45 |  |  | Соедините | ль лотковый универсальный изменяемый для лотка высотой 084010 OSTEC 084015 OSTEC 0,2 3.46
45 |  |  | Соедините | ль универсальный изменяемый для лотка УЛ высотой 50, 0,09 032781 OSTEC 0,1 084018 OSTEC 0,11 OSTEC 0,6 384325 OSTEC 0,29 350421 OSTEC 0,21 040351 OSTEC 0,04 040381 OSTEC 0,09
46 |  |  | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
46 |  |  | документа | , опросного листа Единица
46 |  |  | измерения | Коли-чество 3.55
46 |  |  | Соедините | ль универсальный шарнирный для лотка УЛ высотой 50, 65 (1 мм) (горячий цинк)
46 |  |  | СЛУШгц-50 | /65 (1 мм) УЛ шт. 24 3.56
46 |  |  | Соедините | ль универсальный для лотка УЛ высотой 50, 65 (1 мм) (горячий цинк) СЛУгц-50/65 (1 мм) УЛ шт. 12 3.57 Скоба для настенного монтажа 200 (горячий цинк) СНгц-200 шт. 2 3.58 Суппорт напольный (горячий цинк) СПНгц шт. 47 3.59 Хомут крышки универсальный 200x50
46 |  |  | ХКУ-200x5 | 0 шт. 1 3.60 Хомут крышки универсальный 200x50 (горячий цинк)
46 |  |  | ХКУгц-200 | x50 шт. 114 3.61 Шпилька резьбовая DIN 975 M8x2000 ШП8-2 шт. 2 334 4 Кабели силовые с медными жилами с изоляцией из негорючих,
46 |  |  | безгалоге | нных материалов, марки, сеч.: 4.1 ППГнг(А)-HF 1 х 70 м 700 4.2 ППГнг(А)-HF 1 х 95 м 25 4.4 ППГнг(А)-HF 1 х 150 м 4425 4.5 ППГнг(А)-HF 1 х 185 м 1025 4.7 ППГнг(А)-HF 3 х 1.5 м 165 4.8 ППГнг(А)-HF 3 х 2.5 м 25 4.10 ППГнг(А)-HF 5 х 6 м 75 4.12 ППГнг(А)-HF 5 х 16 м 70 4.13 ППГнг(А)-HF 5 х 25 м 800 4.14 ППГнг(А)-HF 5 х 35 м 20 4.15 ППГнг(А)-HF 5 х 95 м 35 5 Кабели силовые с медными жилами огнестойкие с изоляцией из
46 |  |  | негорючих | , безгалогенных материалов, марки, сеч.: Лист Изм. Кол.уч. Подпись Дата Взаим. инв. № Инв. № подл.
46 |  |  | ГКО-303-2 | 2-Р-ЭОМ.ЭС.СО 4 Лист м 1500 № док. Подп. и дата 5.1 ППГнг(А)-FRHF 1 х 95 м 165 4.9 ППГнг(А)-HF 5 х 1.5 м 20 4.11 ППГнг(А)-HF 5 х 10 0,38 350121 OSTEC 4.3 ППГнг(А)-HF 1 х 120 064829 OSTEC 0,6 м 1600 4.6 ППГнг(А)-HF 1 х 240 м 2400 0,2 343325 OSTEC 0,06 043325 OSTEC 0,06 383915 OSTEC 0,09 350301 OSTEC
46 |  |  | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг.
46 |  |  | Примечани | е OSTEC 0,08 Код оборудования, изделия, материала 383815
47 |  |  | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
47 |  |  | документа | , опросного листа Единица
47 |  |  | измерения | Коли-чество 5.2 ППГнг(А)-FRHF 1 х 120 м 3600 5.3 ППГнг(А)-FRHF 1 х 150 м 2225 5.4 ППГнг(А)-FRHF 1 х 185 м 50 5.5 ППГнг(А)-FRHF 3 х 1.5 м 50 5.6 ППГнг(А)-FRHF 5 х 10 м 25 5.7 ППГнг(А)-FRHF 5 х 25 м 145 5.8 ППГнг(А)-FRHF 5 х 35 м 45 6
47 |  |  | Электроус | тановочные изделия 6.1 Розетка штепсельная двухполюсная с третьим заземляющим контактом для открытой установки 16 А, 220 В, с защитными шторками, IP44 Quteo шт 3 6.2
47 |  |  | Выключате | ль одноклавишный для открытой установки, 10А, 230В, IP44 Quteo шт 2 6.3
47 |  |  | Переключа | тель одноклавишный для открытой установки, 10А, 230В, IP44 Quteo шт 4 6.4 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25кВА 220/36В EKF Basic шт 2 7 Материалы 7.1 Коробка распаячная для открытой проводки 100x100x50, из самозатухающего 7.2 Плита огнестойкая 2500х900х25 мм
47 |  |  | ИНЗАПЛИТ | ХПС-700 м2 6853,5 7.3 Плита огнестойкая 2500х900х25 мм(перегородка)
47 |  |  | ИНЗАПЛИТ | ХПС-700 м2 1730,25 7.5
47 |  |  | Герметик | огнестойкий нейтральный силиконовый (картридж - 0,4 кг)
47 |  |  | ИНЗАГЕРМ | ХПС шт 8159 7.7 Система огнестойкая для защиты шпилек и несущих кабельных металлоконстр. ИНЗАБАР ЦП м.п. 4590 7.8 Плита огнестойкая 2500х900х12,5 мм
47 |  |  | ИНЗАПЛИТ | ХПС-700 м2 369 7.9 Плита огнестойкая 2500х900х12,5 мм(перегородка)
47 |  |  | ИНЗАПЛИТ | ХПС-700 м2 120 7.10 Плита минераловатная огнестойкая 1000х600х150 мм ИНЗАБАР ХПС-СПО-2В м2 19,39 7.11 Пена полиуретановая огнестойкая двухкомпонентная 380 мл ИНЗАПЕН-П шт. 2452 7.12
47 |  |  | Светильни | к светодиодный накладной, 50Вт, 4000К, IP65
47 |  |  | ARCTIC.OP | L ECO LED 1200 4000K шт 15 7.13 Труба из ПВХ гофрированная, негорючая, в комплекте с крепежными Лист Изм. Кол.уч. Подпись Дата Взаим. инв. №
47 |  |  | АТОМИНОПР | ОМ
47 |  |  | АТОМИНОПР | ОМ
47 |  |  | АТОМИНОПР | ОМ м.п. 18685 7.6 Профиль стальной оцинкованный
47 |  |  | АНКАР-ИНЗ | АПЛИТ Инв. № подл.
47 |  |  | ГКО-303-2 | 2-Р-ЭОМ.ЭС.СО DKC м
47 |  |  | АТОМИНОПР | ОМ
47 |  |  | АТОМИНОПР | ОМ шт 65 изделями, ∅20 мм 91920
47 |  |  | 108800010 | 0
47 |  |  | Световые | технологии
47 |  |  | АТОМИНОПР | ОМ Подп. и дата
47 |  |  | АТОМИНОПР | ОМ
47 |  |  | АТОМИНОПР | ОМ Масса единицы, кг.
47 |  |  | Примечани | е 782304
47 |  |  | Контактор | (Даккор) 782300
47 |  |  | Контактор | (Даккор) 782318
47 |  |  | Контактор | (Даккор) Код оборудования, изделия, материала
47 |  |  | Завод-изг | отовитель yatp0,25-220/36v-2a EKF 767 7.4 Блок вентиляционный (90х90 мм)
47 |  |  | ИНЗАПЛИТ | ВБ
47 |  |  | АТОМИНОПР | ОМ
47 |  |  | АТОМИНОПР | ОМ DKC шт 20 ПВХ, IP54, 6 сальниковых вводов 53801 5 Лист № док.
48 |  |  | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
48 |  |  | документа | , опросного листа Единица
48 |  |  | измерения | Коли-чество 7.14 Труба из ПВХ гофрированная, негорючая, в комплекте с крепежными изделями, ∅16 мм м 100 8
48 |  |  | Защитные | средства 8.1
48 |  |  | Указатель | напряжения до 1000 В УНН-1 шт 2 8.2 Обувь специальная диэлектрическая (галоши). ГОСТ 13385-78 пар 4 8.3 Очки защитные. ГОСТ 12.4.003-75 ЗП2 "PANORAMA" 30211 шт 4 8.4
48 |  |  | Огнетушит | ель углекислотный ОУ-5 шт 4 8.5 Щит ограждения переносной ЩОП-1700 шт 2 8.6
48 |  |  | Комплект | плакатов и знаков. ГОСТ 12.4.013-85 шт 2 8.7
48 |  |  | Перчатки | диэлектрические - 1 пара шт 4 8.8
48 |  |  | Переносно | е заземление ПЗРУ-1 шт 2 8.9
48 |  |  | Изолирующ | ие клещи шт 2 8.10
48 |  |  | Инструмен | т слесарно-монтажный с изолирующими ручками шт 2 8.12
48 |  |  | Стремянка | диэлектрическая Эйфель Про-Тект Ф-211 шт 2 8.13 Аптечка “ФЭСТ” шт 2 9
48 |  |  | Шинопрово | дные системы 9.1 Ш1 1РУВП1 Шинопроводная система 3P+PEN, Iном.=4000[А], Uном.=400[В], тр-ру, с поворотными секциями, присоединительными элементами, 9.2 Ш2 1РУВП2 Шинопроводная система 3P+PEN, Iном.=4000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с комплектом гибких шин для присоединения к тр-ру, с поворотными секциями, присоединительными элементами,
48 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 28 м E-Line KXA 41504 компл. 1 9.3 Ш3 2РУВП1 Шинопроводная система 3P+PEN, Iном.=4000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с комплектом гибких шин для присоединения к тр-ру, с поворотными секциями, присоединительными элементами, Лист Изм. Кол.уч. Подпись Дата Код оборудования, изделия, материала
48 |  |  | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг.
48 |  |  | Примечани | е 91916 DKC И3936 ООО Энергозащита И2015 МПО Электромонтаж И2153 МПО Электромонтаж МПО Электромонтаж И0438 МПО Электромонтаж 59380 КВТ МПО Электромонтаж И2048 МПО Электромонтаж И9204 МПО Электромонтаж И9709 МПО Электромонтаж ООО Энергозащита IP55 в комплекте с комплектом гибких шин для присоединения к 8.11
48 |  |  | Диэлектри | ческие коврики разм. 750х750 мм И2035 МПО Электромонтаж шт 16 В1202 МПО Электромонтаж EAE (ЭК ТЕМА)
48 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 25 м E-Line KXA 41504 № док. Лист EAE (ЭК ТЕМА) компл. 1 E-Line KXA 41504 EAE (ЭК ТЕМА) компл. 1
48 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 27 м Инв. № подл.
48 |  |  | ГКО-303-2 | 2-Р-ЭОМ.ЭС.СО 6 Взаим. инв. № Подп. и дата
49 |  |  | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
49 |  |  | документа | , опросного листа Единица
49 |  |  | измерения | Коли-чество 9.4 Ш4 2РУВП2 Шинопроводная система 3P+PEN, Iном.=4000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с комплектом гибких шин для присоединения к тр-ру, с поворотными секциями, присоединительными элементами,
49 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 24 м E-Line KXA 41504 компл. 1 9.5 Ш5 3РУВП2 Шинопроводная система 3P+PEN, Iном.=4000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с комплектом гибких шин для присоединения к тр-ру, с поворотными секциями, присоединительными элементами,
49 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 29 м E-Line KXA 41504 компл. 1 9.6 Ш6 3РУВП1 Шинопроводная система 3P+PEN, Iном.=4000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с комплектом гибких шин для присоединения к тр-ру, с поворотными секциями, присоединительными элементами,
49 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 28 м E-Line KXA 41504 компл. 1 9.7 Ш7 4РУВП1 Шинопроводная система 3P+PEN, Iном.=4000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с комплектом гибких шин для присоединения к
49 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 23 м E-Line KXA 41504 компл. 1 9.8 Ш8 4РУВП2 Шинопроводная система 3P+PEN, Iном.=4000[А], Uном.=400[В], тр-ру, с поворотными секциями, присоединительными элементами,
49 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 25 м E-Line KXA 41504 компл. 1 3P+N+PE(корпус), Iном.=2000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте
49 |  |  | присоедин | ительными элементами, креплениями/подвесами, длиной 202 м E-Line KXA 18504 компл. 1 9.10 ГРЩ-ХС ввод-1 (от 1РУ1) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=2000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями, присоединительными элементами,
49 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 64 м E-Line KXA 18504 компл. 1 9.11 1ВРУ2.1, 1ВРУ2.2, 1ВРУ-VRF ввод-2 (от 1РУ2) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=2000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте Лист Изм. Кол.уч. Подпись Дата Код оборудования, изделия, материала
49 |  |  | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг.
49 |  |  | Примечани | е EAE (ЭК ТЕМА) EAE (ЭК ТЕМА) 9.9 1ВРУ2.1, 1ВРУ2.2, 1ВРУ-VRF ввод-1 (от 1РУ1) Шинопроводная система IP55 в комплекте с комплектом гибких шин для присоединения к EAE (ЭК ТЕМА) EAE (ЭК ТЕМА) Инв. № подл. с поворотными секциями, с компенсационными секциями, Взаим. инв. № EAE (ЭК ТЕМА) Подп. и дата с поворотными секциями, с компенсационными секциями, 7 Лист № док.
49 |  |  | ГКО-303-2 | 2-Р-ЭОМ.ЭС.СО тр-ру, с поворотными секциями, присоединительными элементами, EAE (ЭК ТЕМА) EAE (ЭК ТЕМА)
50 |  |  | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
50 |  |  | документа | , опросного листа Единица
50 |  |  | измерения | Коли-чество
50 |  |  | присоедин | ительными элементами, креплениями/подвесами, длиной 206 м E-Line KXA 18504 компл. 1 9.12 ГРЩ-ХС ввод-2 (от 1РУ2) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=2000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями, присоединительными элементами,
50 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 64 м E-Line KXA 18504 компл. 1 9.13 3ВРУ1.1, 3ВРУ1.2, 3ВРУ-VRF1 ввод-1 (от 2РУ1) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=1250[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями,
50 |  |  | присоедин | ительными элементами, креплениями/подвесами, длиной 59 м E-Line KXA 12504 компл. 1 9.14 3ВРУ2.1, 3ВРУ2.2, 3ВРУ-VRF2 ввод-1 (от 2РУ1) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=2500[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями,
50 |  |  | присоедин | ительными элементами, креплениями/подвесами, длиной 233 м E-Line KXA 27504 компл. 1 9.15 1ГРЩ1 ввод-1 (от 2РУ1) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), с компенсационными секциями, присоединительными элементами,
50 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 128 м E-Line KXA 11504 компл. 1 Iном.=2000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями, присоединительными элементами, 9.17 3ВРУ1.1, 3ВРУ1.2, 3ВРУ-VRF1 ввод-2 (от 2РУ2) Шинопроводная система с поворотными секциями, с компенсационными секциями,
50 |  |  | присоедин | ительными элементами, креплениями/подвесами, длиной 54 м E-Line KXA 12504 компл. 1 9.18 3ВРУ2.1, 3ВРУ2.2, 3ВРУ-VRF2 ввод-2 (от 2РУ2) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=2500[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями,
50 |  |  | присоедин | ительными элементами, креплениями/подвесами, длиной 228 м E-Line KXA 27504 компл. 1 9.19 1ГРЩ1 ввод-2 (от 2РУ2) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Лист Изм. Кол.уч. Подпись Дата EAE (ЭК ТЕМА)
50 |  |  | Примечани | е EAE (ЭК ТЕМА) EAE (ЭК ТЕМА) EAE (ЭК ТЕМА) EAE (ЭК ТЕМА) Iном.=1000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, Инв. № подл. Взаим. инв. № Код оборудования, изделия, материала EAE (ЭК ТЕМА) Подп. и дата EAE (ЭК ТЕМА) Iном.=1000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями,
50 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 128 м E-Line KXA 18504 EAE (ЭК ТЕМА) компл. 1 3P+N+PE(корпус), Iном.=1250[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте 9.16 1ГРЩ2 ввод-1 (от 2РУ1) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), 8 Лист № док.
50 |  |  | ГКО-303-2 | 2-Р-ЭОМ.ЭС.СО
50 |  |  | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг.
51 |  |  | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
51 |  |  | документа | , опросного листа Единица
51 |  |  | измерения | Коли-чество с компенсационными секциями, присоединительными элементами,
51 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 130 м E-Line KXA 11504 компл. 1 9.20 1ГРЩ2 ввод-2 (от 2РУ2) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=2000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями, присоединительными элементами,
51 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 131 м E-Line KXA 18504 компл. 1 9.21 2ВРУ1.1, 2ВРУ1.2, 2ВРУ-VRF1 ввод-1 (от 3РУ1) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=1000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями,
51 |  |  | присоедин | ительными элементами, креплениями/подвесами, длиной 72 м E-Line KXA 11504 компл. 1 9.22 2ВРУ2.1, 2ВРУ2.2, 2ВРУ-VRF2 ввод-1 (от 3РУ1) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=2500[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями,
51 |  |  | присоедин | ительными элементами, креплениями/подвесами, длиной 223 м E-Line KXA 27504 компл. 1 3P+N+PE(корпус), Iном.=1000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями, 9.24 2ВРУ2.1, 2ВРУ2.2, 2ВРУ-VRF2 ввод-2 (от 3РУ2) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=2500[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте
51 |  |  | присоедин | ительными элементами, креплениями/подвесами, длиной 223 м E-Line KXA 27504 компл. 1 3P+N+PE(корпус), Iном.=1000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями,
51 |  |  | присоедин | ительными элементами, креплениями/подвесами, длиной 50 м E-Line KXA 11504 компл. 1 9.26 4ВРУ2.1, 4ВРУ2.2, 4ВРУ-VRF2 ввод-1 (от 4РУ1) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=2000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями,
51 |  |  | присоедин | ительными элементами, креплениями/подвесами, длиной 180 м E-Line KXA 18504 компл. 1 Лист Изм. Кол.уч. Подпись Дата
51 |  |  | Примечани | е EAE (ЭК ТЕМА) EAE (ЭК ТЕМА) EAE (ЭК ТЕМА) EAE (ЭК ТЕМА) компл. 1 9.23 2ВРУ1.1, 2ВРУ1.2, 2ВРУ-VRF1 ввод-2 (от 3РУ2) Шинопроводная система EAE (ЭК ТЕМА) 9.27 1ГРЩ3 ввод-1 (от 4РУ1) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), с поворотными секциями, с компенсационными секциями, EAE (ЭК ТЕМА) 9.25 4ВРУ1.1, 4ВРУ1.2, 4ВРУ-VRF1 ввод-1 (от 4РУ1) Шинопроводная система
51 |  |  | присоедин | ительными элементами, креплениями/подвесами, длиной 72 м E-Line KXA 11504 9 Лист № док.
51 |  |  | ГКО-303-2 | 2-Р-ЭОМ.ЭС.СО EAE (ЭК ТЕМА) Инв. № подл. Взаим. инв. № EAE (ЭК ТЕМА) Подп. и дата
51 |  |  | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг. Код оборудования, изделия, материала
52 |  |  | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
52 |  |  | документа | , опросного листа Единица
52 |  |  | измерения | Коли-чество Iном.=2000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями, присоединительными элементами,
52 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 220 м E-Line KXA 18504 компл. 1 9.28 4ВРУ1.1, 4ВРУ1.2, 4ВРУ-VRF1 ввод-2 (от 4РУ2) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=1000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями,
52 |  |  | присоедин | ительными элементами, креплениями/подвесами, длиной 48 м E-Line KXA 11504 компл. 1 9.29 4ВРУ2.1, 4ВРУ2.2, 4ВРУ-VRF2 ввод-2 (от 4РУ2) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=2000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями,
52 |  |  | присоедин | ительными элементами, креплениями/подвесами, длиной 192 м E-Line KXA 18504 компл. 1 9.30 1ГРЩ3 ввод-2 (от 4РУ2) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=2000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями, присоединительными элементами, 9.31 1ВРУ1 ввод-1 (от 1РУ1) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=1000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями,
52 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 120 м E-Line KXA 11504 компл. 1 9.32 1ВРУ1 ввод-2 (от 1РУ2) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), с компенсационными секциями, присоединительными элементами, 9.33
52 |  |  | 2ВРУ-БКТ | ввод-1 (от 3РУ1) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=1000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями, присоединительными элементами,
52 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 122 м E-Line KXA 11504 компл. 1 9.34
52 |  |  | 2ВРУ-БКТ | ввод-2 (от 3РУ2) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=1000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями, присоединительными элементами, Лист Изм. Кол.уч. Подпись Дата EAE (ЭК ТЕМА) EAE (ЭК ТЕМА)
52 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 120 м E-Line KXA 11504 EAE (ЭК ТЕМА) компл. 1 с компенсационными секциями, присоединительными элементами, EAE (ЭК ТЕМА)
52 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 220 м E-Line KXA 18504 EAE (ЭК ТЕМА) компл. 1 Инв. № подл.
52 |  |  | ГКО-303-2 | 2-Р-ЭОМ.ЭС.СО № док. 10 компл. 1 Лист EAE (ЭК ТЕМА) Взаим. инв. № Код оборудования, изделия, материала Подп. и дата EAE (ЭК ТЕМА)
52 |  |  | крепления | ми/подвесами, \длиной 122 м E-Line KXA 11504 Iном.=1000[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, EAE (ЭК ТЕМА)
52 |  |  | Примечани | е
52 |  |  | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг.
53 |  |  | Наименова | ние и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
53 |  |  | документа | , опросного листа Единица
53 |  |  | измерения | Коли-чество 9.35 1ВРУ-ТЦ ввод-1 (от 3РУ1) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=1600[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями, присоединительными элементами,
53 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 255 м E-Line KXA 16504 компл. 1 9.36 1ВРУ-ТЦ ввод-2 (от 3РУ2) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=1600[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями, присоединительными элементами,
53 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 255 м E-Line KXA 16504 компл. 1 9.37 1ВРУ-Ф ввод-1 (от 4РУ1) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=1600[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, с компенсационными секциями, присоединительными элементами,
53 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 250 м E-Line KXA 16504 компл. 1 9.38 1ВРУ-Ф ввод-2 (от 4РУ2) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), Iном.=1600[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями,
53 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 250 м E-Line KXA 16504 компл. 1 9.39 3ВРУ-С ввод-1 (от 4РУ1) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), с компенсационными секциями, присоединительными элементами,
53 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 137 м E-Line KXA 08504 компл. 1 Iном.=800[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями,
53 |  |  | крепления | ми/подвесами, длиной 137 м E-Line KXA 08504 компл. 1 Лист Изм. Кол.уч. Подпись Дата
53 |  |  | Завод-изг | отовитель Масса единицы, кг.
53 |  |  | Примечани | е EAE (ЭК ТЕМА) EAE (ЭК ТЕМА) с компенсационными секциями, присоединительными элементами, EAE (ЭК ТЕМА) 9.40 3ВРУ-С ввод-2 (от 4РУ2) Шинопроводная система 3P+N+PE(корпус), EAE (ЭК ТЕМА) EAE (ЭК ТЕМА) Iном.=800[А], Uном.=400[В], IP55 в комплекте с поворотными секциями, Инв. № подл.
53 |  |  | ГКО-303-2 | 2-Р-ЭОМ.ЭС.СО Лист № док. Взаим. инв. № EAE (ЭК ТЕМА) с компенсационными секциями, присоединительными элементами, Подп. и дата Код оборудования, изделия, материала 11
55 |  |  |  |  | 2ВРУ1.1 2ВРУ1.2 2ВРУ2.1 2ВРУ2.2 этап 1 2ВРУ1.1 2ВРУ1.2 |  | 4ВРУ1.1 4ВРУ1.2 4ВРУ2.1 4ВРУ2.2 эиап 1 4ВРУ1.1 4ВРУ2.1
55 |  |  |  |  | этап 1 |  | этап 1

## Чертежи
Страница | Обозначение | Название | Формат | Масштаб | Размеры
2 |  | Заказчик – АО «ГК «ОСНОВА»
3 |  | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
4 |  | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
8 |  | 1. Общие данные | A1
18 |  | 3ВРУ-БКТ-РП1 | A0
19 |  | 12/1.0 13/1.0 14/1.0 15/1.0 16/1.0 | А2
21 |  | Корпус 3. Фрагмент плана кровли стилобата План прокладки электросетей от ГРЩ-ХС | A1
22 |  | Фрагмент плана 2 этажа корпуса 4 | A1
23 |  | Экспликация помещений 34 техэтажа | A2
24 |  | Корпус 2. План 36 этажа | A2
25 |  | Корпус 3. План 36 этажа | А3
26 |  | Экспликация помещений техэтажа на | А4
27 |  | Подъем лотка на -1 этаж | A1
28 |  | 200х50 мм (ШхВ) | A0
29 |  | 100х80 мм (ШхВ) | А3
30 |  | 14/1.0 15/1.0 | А2
32 |  | 14/1.0 15/1.0 | А4
33 |  | Кровля стилобата Корпуса 1 на отм. +12.800 Кровля стилобата Корпуса 3 на отм. +5.400 | A1
34 |  | Фрагмент плана 2 этажа корпуса 2 Фрагмент плана 2 этажа корпуса 3 Фрагмент плана 2 этажа корпуса 4 | A1
35 |  | 1ВРУ2.1 2.1АВР3 | A2
36 |  | 2ВРУ2.1 АВР3 | A2
37 |  | 3ВРУ2.2 ВП2 | А3
38 |  | 4ВРУ 2.2 ВП1 | A2
39 |  | К/1.0 К/1.0 | A0
40 |  |  | А3
41 |  | 14/1.0 15/1.0 | А2

## Элементы_схем
Страница | Обозначение | Контекст
5 | А4 | Формат А4
5 | VRF1 | Питающие линии к 1ВРУ2.1, 1ВРУ2.2, 1ВРУ-VRF, 2ВРУ1.1, 2ВРУ1.2, 2ВРУ-VRF1, 2ВРУ2.1, 2ВРУ2.2, 2ВРУ-VRF
6 | А4 | Формат А4
9 | ВП1 | 1РУ-ВП1 1РУ-ВП2 1РУ-СП
9 | ВП2 | 1РУ-ВП1 1РУ-ВП2 1РУ-СП
9 | АВР3 | АВР3-1ГРЩ3
9 | VRF1 | 3ВРУ-VRF1
9 | VRF2 | 3ВРУ-VRF2
9 | Ш1 | Шинопровод Ш1 4000 А
9 | Ш2 | Шинопровод Ш2 4000 А
9 | Ш3 | Шинопровод Ш3 4000 А
9 | Ш4 | Шинопровод Ш4 4000 А
9 | ТП1 | Структурная схема РУ-0,4 ТП1, ТП2
9 | ТП2 | Структурная схема РУ-0,4 ТП1, ТП2
10 | QF5 | QF5
10 | QF11 | QF11
10 | QF3 | QF3
10 | QF8 | QF8
10 | QF9 | QF9
10 | QF4 | QF4
10 | QF7 | QF7
10 | ВП2 | 3РУ-ВП2 3РУ-СП
10 | ВП1 | 4РУ-ВП1
10 | QF6 | QF6
10 | QF10 | QF10
10 | VRF1 | 2ВРУ-VRF1
10 | QF1 | QF1
10 | VRF2 | 2ВРУ-VRF2
10 | QF2 | QF2
10 | Ш5 | Шинопровод Ш5
10 | Ш6 | Шинопровод Ш6
10 | Ш7 | Шинопровод Ш7
10 | Ш8 | Шинопровод Ш8
10 | ТП3 | Структурная схема РУ-0,4 ТП3 ТП4
10 | ТП4 | Структурная схема РУ-0,4 ТП3 ТП4
11 | L1 | L1,L2,L3
11 | L2 | L1,L2,L3
11 | L3 | L1,L2,L3
11 | РП1 | РП1 (IP54)
11 | IP54 | РП1 (IP54)
11 | РП2 | РП2 (IP54)
11 | ХМ1 | 1.1 (ХМ1)
11 | ХМ2 | 1.2 (ХМ2)
11 | ХМ3 | 1.3 (ХМ3)
11 | ВП1 | ВП1 (IP54)
11 | С1 | С1...С3
11 | С3 | С1...С3
11 | С4 | С4...С6
11 | С6 | С4...С6
11 | QF1 | QF1
11 | QF2 | QF2
11 | ВП2 | ВП2 (IP54)
11 | A1 | Сделано AAI 841 594 A1
12 | РП1 | N PE НС-РП1
12 | РП3 | N PE НС-РП3
12 | РП2 | N PE НС-РП2
12 | ВП1 | НС-ВП1
12 | К3 | К3-7с-1000В-0,47мкФ К3-7с-1000В-0,47мкФ
12 | АВР1 | НС-АВР1
12 | ШУВ1 | ШУВ1.1 .
12 | ВП2 | НС-ВП2
12 | П7 | ЩА-П7
12 | ПВ7 | ЩА-ПВ7 (цепи упр.)
12 | QF2 | QF2.2 QF1.2
12 | QF1 | QF2.2 QF1.2
12 | A1 | Сделано AAI 841 594 A1
13 | QF1 | QF1
13 | QF2 | QF2
13 | QF3 | QF3
13 | QF5 | QF5
13 | QF6 | QF6
13 | QF4 | QF4
13 | QFD8 | QFD8 фаза A
13 | QFD9 | QFD9 фаза A
13 | QFD10 | QFD10 фаза A
13 | IP31 | 1ЩСН ЩМП-09 IP31
13 | QF7 | QF7
13 | A3 | Сделано AAI 420 297 A3
14 | QF1 | QF1
14 | QF2 | QF2
14 | QFD3 | QFD3
14 | QF5 | QF5
14 | QF6 | QF6
14 | QF4 | QF4
14 | QF12 | QF12 фаза A
14 | QF13 | QF13 фаза A
14 | QF14 | QF14 фаза A
14 | IP31 | 2ЩСН ЩМП-09 IP31
14 | QF11 | QF11 фаза A
14 | П37 | ШАУ-П37, В41
14 | В41 | ШАУ-П37, В41
14 | QF7 | QF7
14 | QF8 | QF8
14 | QF9 | QF9
14 | QF10 | QF10
15 | Ш1 | Опуск шинопровода Ш1 с 1 этажа
15 | Ш2 | Опуск шинопровода Ш2 с 1 этажа
15 | Ш4 | Опуск шинопровода Ш4 с 1 этажа
15 | Ш3 | Опуск шинопровода Ш3 с 1 этажа
15 | ВП2 | 2РУ-ВП2
15 | ВП1 | 2РУ-ВП1
15 | РУ2 | Помещение РУ2 0,4кв
15 | Т1 | Присоединение к трансформатору Т1
15 | Т2 | Присоединение к трансформатору Т2
15 | Т4 | Присоединение к трансформатору Т4
15 | Т3 | Присоединение к трансформатору Т3
15 | Ш5 | Опуск шинопровода Ш5 с 1 этажа
15 | Ш6 | Опуск шинопровода Ш6 с 1 этажа
15 | Ш8 | Опуск шинопровода Ш8 с 1 этажа
15 | Ш7 | Опуск шинопровода Ш7 с 1 этажа
15 | РУ1 | Помещение РУ1 0,4кв
15 | Т5 | Присоединение к трансформатору Т5
15 | Т6 | Присоединение к трансформатору Т6
15 | Т8 | Присоединение к трансформатору Т8
15 | Т7 | Присоединение к трансформатору Т7
15 | A0 | Сд 1189 841 A0
17 | ВП2 | 1ВРУ-ТЦ-ВП2
17 | ВП1 | 1ВРУ-ТЦ-ВП1
17 | РП1 | 3ВРУ-БКТ-РП1
17 | РП2 | 3ВРУ-БКТ-РП2
17 | РП3 | НС-РП3-7
17 | ШУВ1 | ШУВ1-3
17 | АВР1 | НС-АВР1
17 | ШУ3 | ШУ3-2
17 | A0 | Сделано AAI 1189 841 A0
20 | Е3 | Е3
20 | А3 | А3
20 | А2 | А2
20 | ВП2 | 4ВРУ-БКТ-ВП2
20 | VRF1 | 4ВРУ-VRF1-ВП2
20 | ВП1 | 4ВРУ-VRF1-ВП1
20 | ГЗШ1 | PE ГЗШ1-ГЗШ2
20 | ГЗШ2 | PE ГЗШ1-ГЗШ2
20 | A0 | Сделано AAI 1189 841 A0
42 | Е4 | Е4
42 | Н3 | Лестница Н3
42 | РУ1 | Помещение РУ1 0,4кв
42 | A1 | Сделано AAI 594 841 A1
42 | EI240 | Атоминопром. Огнестойкость коробов EI240.

## Титулы
Страница | Название | Шифр | Организация | Дата | Подписи
1 | Заказчик – АО «ГК «ОСНОВА» | ГКО-303-22-Р-ЭОМ | Заказчик – АО «ГК «ОСНОВА» | 26.01.2012
7 | Разрешение | ГКО-303-22-Р-ЭОМ | Заказчик: ООО "АРТ-ГРУППА "КАМЕНЬ"
31 | Согласовано |  | ИП Титов Н.контр.